## PB kèm TT
DANH MỤC LINH KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
I | Thang máy số 2 nhà A1 – Khoa khám bệnh
1 | Biến tần điều khiển chính công suất 11 KW xuất xứ Nhật Bản | Bộ | 1
2 | Encuder 1387 Xuất xứ Nhật Bản | Bộ | 1
3 | Bo điều khiển chính YT – Micro Processor. Xuất xứ Nhật Bản | Bo | 1
4 | Bo kết nối RCB Xuất xứ Nhật Bản | Bo | 1
5 | Biến áp chính cấp nguồn cho tủ điều khiển Xuất xứ Nhật Bản | Chiếc | 1
6 | Biến tần điều khiển cửa VFD 0,75 KW. Xuất xứ Nhật Bản | Bộ | 1
7 | Bo điều khiển trên tủ đầu ca ký hiệu ALFA - CJB. Hãng Sanyo . Xuất xứ Nhật Bản nhà 3 tầng | Bo | 1
8 | Sen sơ bằng tầng ký hiệu JL Hãng Sanyo . Xuất xứ Nhật Bản nhà 3 tầng | Bộ | 1
Cộng
II | Thang máy số 4 nhà A3 – Kỹ thuật nghiệp vụ
1 | Bo điều khiển chính YT – Micro Processor. Xuất xứ Nhật Bản | Bo | 1
2 | Biến tần điều khiển chính công suất 11 KW xuất xứ Nhật Bản | Bộ | 1
3 | Bo điều khiển trên tủ đầu ca ký hiệu ALFA - CJB. Hãng Sanyo . Xuất xứ Nhật Bản nhà 4 tầng | Bo | 1
4 | Dây cu loa bánh răng chuyển động đóng mở cửa. Hãng Sanyo Nhà 4 tầng | M | 3
Cộng
III | Thang rác nhà 5 tầng
1 | Thay cửa thang chính hãng Sanyo | Bộ | 5
IV | Thang rác nhà 7 tầng
| Thay cửa thang chính hãng Sanyo | Bộ | 7