## 1. VT HC HH miên dịch
DANH MỤC MUA VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG CHO CHUYÊN MÔN NĂM 2023
Phụ lục: Vật tư, Hóa chất xét nghiệm Huyết học-Miễn dịch
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại (nếu có) | Mô tả kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Giá đỡ nhựa 8 ống (8-Rod Covers (144) | 8-Rod Covers (144) | Ống chụp gồm 8 thanh, sử dụng cho hệ thống máy tách chiết DNA/RNA tự động. | Qiagen GmbH | Đức | Không phân nhóm | 144pcs/hộp | Hộp | 1
2 | Acid Citric | Acid Citric | Tinh thể trắng không màu, trong suốt, có vị chua đặc trưng | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | 25kg/ bao | Kg | 1600
3 | ALSO latex | Anti Streptolysin O agglutination kit | Thành phần chính: ASO Latex Reagent: Polystyrene Latex particles coated with Streptolysin O antigen stabilized in a buffered saline. Sodium Azide 0.95 g/l. Positive Control: Serum Base with ASO activity of >200 IU/ml Negative Control: Serum base with ASO activity of <100 IU/ml Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương | AMS | Anh | Nhóm 3 | 100 test/hộp | Hộp | 5
4 | Chất chuẩn AFP | AFP Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm AFP, 0.500‑1000 IU/mL hoặc 0.605‑1210 ng/mL (được xác định bằng giới hạn phát hiện dưới và mức tối đa của đường chuẩn) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
5 | Chất chuẩn Anti Tg | Anti Tg Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Anti Tg Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1,5ml | Hộp | 2
6 | Chất chuẩn Beta hCG | Beta hCG Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Beta hCG Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
7 | Chất chuẩn CA 125 | CA 125 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
8 | Chất chuẩn CA 15-3 | CA 15-3 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 15-3 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
9 | Chất chuẩn CA 19-9 | CA 19-9 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 19-9, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 4
10 | Chất chuẩn CA 72-4 | CA 72-4 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 72-4 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 2
11 | Chất chuẩn CEA | CEA Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CEA Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 2
12 | Chất chuẩn Cortisol | Cortisol Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cortisol Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
13 | Chất chuẩn Cyfra 21-1 | Cyfra 21-1 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cyfra 21-1 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 2
14 | Chất chuẩn FT3 | FT3 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT3 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
15 | Chất chuẩn FT4 | FT4 Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT4 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
16 | Chất chuẩn IgE | IgE Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm IgE Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 2
17 | Chất chuẩn Insulin | Insulin Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Insulin Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
18 | Chất chuẩn máy Calcitonin | Calcitonin CalSet | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Calcitonin, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 1 | 4 x 1 ml | Hộp | 2
19 | Chất chuẩn máy đếm tế bào | BD FACSCount™ Control Kit | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm đếm tế bào dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Mỹ | Nhóm 3 | 25 test | Hộp | 10
20 | Chất chuẩn máy SCC | SCC CalSet | Hóa chất chuẩn xét nghiệm SCC, 0.1‑70 ng/mL (được xác định bằng giới hạn mẫu trắng và mức tối đa của đường chuẩn). Giá trị dưới Giới hạn mẫu trắng được ghi nhận là 70 ng/mL (hoặc lên đến 1400 ng/mL cho mẫu pha loãng 20 lần) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4 x 1 ml | Hộp | 4
21 | Chất chuẩn NSE | NSE Calset | Hoá chất xét nghiệm NSE Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 2
22 | Chất chuẩn ProBNP | ProBNP Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm NT-ProBNP, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
23 | Chất chuẩn TG | TG II Calset | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm TG Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
24 | Chất chuẩn Total PSA | Total PSA Calset | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Total PSA Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
25 | Chất chuẩn TSH | TSH Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm chức năng tuyến giáp TSH, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1,3ml | Hộp | 2
26 | Chất chuẩn Troponin T hs | Troponin T hs Calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Troponin T hs Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x1ml | Hộp | 3
27 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | D-Dimer control | Chất kiểm tra Chất thử D-Dmer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 1ml | Lọ | 5
28 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học | Hematology control (5DN) | Chất thử Hematology control (5DN) Thành phần chính: Healthy mammal blood (pig), preservatives and cell stabilizers, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 3ml | Lọ | 12
29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein | CRP standard Set | Chất kiểm chuẩn Chất thử CRP Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5x1ml | Hộp | 12
30 | Chất kiểm tra anti Hbe | Precicontrol anti Hbe | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm anti Hbe, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 16x1,3ml | Hộp | 3
31 | Chất kiểm tra anti HCV | Precicontrol anti HCV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti HCV Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 16x1,3ml | Hộp | 7
32 | Chất kiểm tra Anti-HBS | PreciControl Anti-HBS | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể HbsAg, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 16x1,3ml | Hộp | 3
33 | Chất kiểm tra các xét nghiệm miễn dịch thường quy | Precicontrol universal | Vật liệu kiểm soát chung cho các xét nghiệm miễn dịch, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x3ml | Hộp | 8
34 | Chất kiểm tra các xét nghiệm tim mạch | PreciControl Cardiac | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm chẩn đoán chức năng tim mạch, Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x2ml | Hộp | 4
35 | Chất kiểm tra Calcitonin | PreciControl Varia | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin, calcitonin… Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 1 | 4 x 3ml | Hộp | 2
36 | Chất kiểm tra HbeAg | PreciControl HbeAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên HbeAg Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 16x1,3ml | Hộp | 2
37 | Chất kiểm tra HbsAg | PreciControl HbsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên HbsAg Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 16x1,3ml | Hộp | 4
38 | Chất kiểm tra HIV | PreciControl HIV II | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 6x2ml | Hộp | 6
39 | Chất kiểm tra SCC | PreciControl Lung Cancer | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ung thư vòm họng SCC, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x3ml | Hộp | 4
40 | Chất kiểm tra Tumor marker | Precicontrol tumor marker | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm các dấu ấn ung thư Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x3ml | Hộp | 7
41 | Chất kiểm tra Thyroid AB | Precicontrol thyro AB | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm anti TG, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x2ml | Hộp | 3
42 | Chất kiểm tra Troponin | PreciControl Troponin | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 4x2ml | Hộp | 3
43 | Dải ống phản ứng 0.1 ml | Strip Tubes and Caps 0.1ml (250) | - Thành phần: 250 strip, mỗi strip gồm 4 ống kèm nắp cho 1000 phản ứng - Thể tích mẫu từ 10–50 µl | Qiagen GmbH | Đức | Không áp dụng | 01 bộ (1000 ống) | Ống | 500
44 | Dầu Parafin | Dầu Parafin | Dầu parafin với độ tinh khiết cao dùng cho giải phẫu bệnh lý | Đức Giang | Việt Nam | Không áp dụng | 5L/can | Can | 8
45 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu soi kính hiển vi | Định lượng 15ml/lọ dạng lỏng | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | 15ml/lọ | Lọ | 15
46 | Dung dịch Acid acetic | Dung dịch Acid acetic | Dung dịch axit acetic đậm đặc, định lượng 500ml/hộp | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | 500ml | Chai | 4
47 | Dung dịch chạy máy CD4 | BD FACSFlow™ Sheath Fluid | Hóa chất chạy máy dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. Bảo quản nhiệt độ phòng. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Ba Lan | Nhóm 3 | 20 lít/thùng | Thùng | 10
48 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm βhCG và các chỉ số ung thư | Diluent universal | Dung dịch Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 2x16ml | Hộp | 15
49 | Dung dịch Phenol bão hòa | Phenol bão hoà | Dung dịch phenol bão hoà dùng trong giải phẫu bệnh lý. Đạt tiêu chuẩn TCVN, bảo quản nhiệt độ phòng. | Trung Quốc | Trung Quốc | Không áp dụng | 500mL | Chai | 2
50 | Dung dịch rửa CD4 | BD FACS CLEAN | Hóa chất rửa dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. Bảo quản nhiệt độ phòng. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Ba Lan | Nhóm 3 | 5 lít/thùng | Thùng | 10
51 | Dung dịch rửa đậm đặc | Syswash | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 500ml | Hộp | 22
52 | Dung dịch rửa đầu kim hút mẫu | Probe wash | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 12x70ml | Hộp | 2
53 | Dung dịch rửa điện cực | ISE cleaning solution | Dung dịch rửa bộ điện cực dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 5x100ml | Hộp | 4
54 | Dung dịch rửa thường quy E411 | CleanCell | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 6x380ml | Hộp | 36
55 | Dung dịch rửa thường quy E601 | CleanCell M | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Thermo Fisher Scientific (Suzhou)/Trung Quốc sản xuất cho Roche/Đức | Đức- Trung Quốc | Nhóm 4 | 2x2 L | Hộp | 116
56 | Dung dịch rửa trong quá trình phản ứng E601 | Preclean M | Hóa chất rửa bổ sung cho các xét nghiệm miễn dịch, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 5x600ml | Hộp | 104
57 | Dung dịch tạo phản ứng E411 | Procell | Dung dịch phản ứng hệ thống dùng cho máy E411, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 6x380ml | Hộp | 45
58 | Dung dịch tạo phản ứng E601 | Procell M | Dung dịch phản ứng hệ thống, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 2x2 L | Hộp | 123
59 | Dung dịch tráng CD4 | BD FACS RINSE | Hóa chất tráng dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. Bảo quản nhiệt độ phòng. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Ba Lan | Nhóm 3 | 5 lít/can | Can | 10
60 | Đầu côn có lọc 10µl | Filter Tips 10µL | Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa dụng như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thể tích hút mẫu tối đa 10µl - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Suzhou Cellpro Biotechnology/ Trung Quốc sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | Trung Quốc | Nhóm 6 | 96 chiếc/hộp | Chiếc | 3000
61 | Đầu côn có lọc 1250µl | Filter Tips 1250µL | Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa dụng như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thể tích hút mẫu tối đa 1250µl - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Suzhou Cellpro Biotechnology/ Trung Quốc sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | Trung Quốc | Nhóm 6 | 96chiếc/hộp | Chiếc | 10000
62 | Đầu côn có lọc 200µl | Filter Tips 200µL | Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa dụng như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thể tích hút mẫu tối đa 200µl - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Suzhou Cellpro Biotechnology/ Trung Quốc sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | Trung Quốc | Nhóm 6 | 96chiếc/hộp | Chiếc | 1000
63 | Đầu côn trắng 10µl | White tip 10µl | Đóng gói: 1000 cái/túi Đầu côn dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) | Suzhou Cellpro Biotechnology | Trung Quốc | Nhóm 6 | 1000 cái/túi | Túi | 10
64 | Điện cực máy miễn dịch | Measuring cell | Bộ phận đo mẫu theo công nghệ điện hóa phát quang (Measuring cell), dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | Bộ | Bộ | 3
65 | Định lượng AFP | Elecsys AFP | Hóa chất định lượng AFP ,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 60
66 | Định lượng Anti Tg | Anti Tg | Hóa chất định lượng Anti Tg ,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 27
67 | Định lượng Anti-HBS miễn dịch tự động | Elecsys Anti-HBS II | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 6
68 | Định lượng Beta hCG | Beta hCG | Hóa chất xét nghiệm định lượng Beta hCG , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 12
69 | Định lượng CA 125 | Elecsys CA 125 II | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 20
70 | Định lượng CA 15-3 | Elecsys CA15-3 II | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 21
71 | Định lượng CA 19-9 | Elecsys CA 19-9 | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 40
72 | Định lượng CA 72-4 | Elecsys CA 72-4 | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 72-4 , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 50
73 | Định lượng Calcitonin | Elecsys Calcitonin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcitonin Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 1 | 100 test | Hộp | 5
74 | Định lượng CEA | Elecsys CEA | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA, Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 70
75 | Định lượng Cortisol | Elecsys Cortisol II | Hóa chất xét nghiệm định lượng cortisol , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 10
76 | Định lượng Cyfra 21-1 | Elecsys Cyfra 21-1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 56
77 | Định lượng FT3 | Elecsys FT3 III | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT3, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 200 test | Hộp | 34
78 | Định lượng FT4 | Elecsys FT4 III | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 200 test | Hộp | 34
79 | Định lượng IgE | Elecsys IgE II | Hóa chất xét nghiệm định lượng IgE, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 13
80 | Định lượng Insulin | Elecsys Insulin | Hoá chất xét nghiệm Insulin Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 9
81 | Định lượng NSE | Elecsys NSE | Hoá chất xét nghiệm NSE Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 3
82 | Định lượng PCT | Elecsys BRAHMS PCT | Hóa chất xét nghiệm định lương procalcitonin ,Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 23
83 | Định lượng proBNP | Elecsys proBNP II | Hóa chất định lượng chất NT-ProBNP , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lương ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 45
84 | Định lượng SCC | Elecsys SCC | Hóa chất xét nghiệm định lượng SCC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 5
85 | Định lượng TG | Elecsys Tg II | Hóa chất xét nghiệm định lượng TG , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 25
86 | Định lượng Total PSA | Elecsys Total PSA | Hóa chất xét nghiệm Total PSA Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 27
87 | Định lượng TSH | Elecsys TSH | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 200 test | Hộp | 34
88 | Định lượng Troponin T hs | Elecsys Troponin T hs | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin T độ nhậy cao , Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e, Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 200 test | Hộp | 25
89 | Định tính HbeAb (anti Hbe) miễn dịch tự động | Elecsys Anti-HBe | Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên của HbsAg, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 5
90 | Định tính HbeAg miễn dịch tự động | Elecsys HbeAg | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbeAg, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 15
91 | Định tính HbsAg miễn dịch tự động | Elecsys HbsAg II | Hóa chất xét nghiệm định tính HbsAg Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 200
92 | Định tính HCV Ab miễn dịch tự động | Elecsys Anti-HCV II | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 175
93 | Định tính HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | HIV combi PT | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 142
94 | Eluent 80A | Eluent 80A | Chất thử chẩn đoán bệnh tiểu đường HbA1c loại A 600ml. Kèm hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Bảo quản nhiệt độ phòng. | Arkray | Nhật Bản | Nhóm 3 | 600ml | Hộp | 15
95 | Eluent 80B | Eluent 80B | Chất thử chẩn đoán bệnh tiểu đường HbA1c loại B 600ml. Kèm hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Bảo quản nhiệt độ phòng. | Arkray | Nhật Bản | Nhóm 3 | 600ml | Hộp | 15
96 | Típ có lọc 1500 μl (1024) | Filter-Tips, 1500 μl (1024) | - Đầu tip có lọc 1500 μl dùng cho hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động | Qiagen GmbH | Thuỵ Sĩ | Không phân nhóm | 1024 chiếc/hộp | Hộp | 1
97 | Típ có lọc 200ul (1024) | Filter-Tips, 200 μl (1024) | Đầu côn 200 ul tiệt trùng, có lọc, dùng một lần, sử dụng với hệ thống QIAcube - Đóng gói 8x128 chiếc/rack | Qiagen GmbH | Đức | Không phân nhóm | 1024 chiếc/hộp | Hộp | 1
98 | Gel card 6 giếng làm định nhóm máu bằng 2 phương pháp huyết thanh và hồng cầu mẫu | Matrix Forward and Reverse Grouping Card with Autocontrol | Gel card 6 giếng gồm: Từ cột 1 - 3: Anti A (dòng 11H5) – Anti B (dòng 6F9) – Anti D (IgM) (VI-) (dòng P3x61+ TH-28) dùng để định nhóm máu xuôi (phương pháp huyết thanh mẫu); Từ cột 4 - 6: chứa gel trung tính, cột 4 (Ctrl) để làm chứng âm, cột 5 (A1) và cột 6 (B) để định nhóm máu ngược (phương pháp hồng cầu mẫu) - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Tulip Diagnostics | Ấn Độ | Nhóm 6 | 24 thẻ/ hộp | Thẻ | 600
99 | Gel card 6 giếng làm xét nghiệm bảo đảm hòa hợp miễn dịch truyền máu | Matrix Forward Grouping & Cross Match Card | Gel card 6 giếng chứa sẵn gel trong dung dịch đệm thích hợp: Từ cột 1 - 3: Anti-A (Dòng 11H5) - Anti-B (Dòng 6F9) - Anti-D (IgM) (VI-) (Dòng P3x61 + TH-28); Từ cột 4 - 6: ENZ (Gel trung tính) – AHG (dòng 12011D10) – AHG (dòng 12011D10) dùng để xác định lại nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu, làm phản ứng hòa hợp truyền máu giữa bệnh nhân và túi máu trong 2 môi trường muối và Coombs ở nhiệt độ 37 độ C - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Tulip Diagnostics | Ấn Độ | Nhóm 6 | 24 thẻ/ hộp | Thẻ | 3000
100 | Gel card 6 giếng xét nghiệm sàng lọc, định danh KTBT và làm phản ứng hòa hợp | Matrix AHG Coombs Test Card | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d (dòng 12011D10). Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT. - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Tulip Diagnostics | Ấn Độ | Nhóm 6 | 24 thẻ/ hộp | Thẻ | 3000
101 | Gel card 6 giếng xét nghiệm trong môi trường muối | Matrix Neutral Gel Card | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Tulip Diagnostics | Ấn Độ | Nhóm 6 | 24 thẻ/ hộp | Thẻ | 2000
102 | Viên khử khuẩn bề mặt, khử huẩn dụng cụ y tế | Gemisept | 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram) | Hovid | Malaysia | Không áp dụng | 100 viên/hộp | Viên | 2500
103 | Giấy in nhiệt K55 * 45mm | Giấy in nhiệt K55 * 45mm | Giấy in nhiệt K55mm, đường kính 45mm | Hải Anh | Việt Nam | Không áp dụng | Cuộn | Cuộn | 60
104 | Giấy pH | Giấy pH | Giấy đo độ pH dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Bảo quản nhiệt độ phòng | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Cuộn | Cuộn | 12
105 | Hóa chất chiết tách đồng thời DNA/RNA virus thể tích mẫu 1000μl | QIAsymphony® DSP Virus/ Pathogen Mini Kit | Mục đích sử dụng: Bộ kit tách chiết sử dụng cho máy tách chiết tự động hoàn toàn, công nghệ hạt từ để tách chiết và tinh sạch tự động nucleic acids từ mẫu sinh phẩm. - Mẫu đầu vào huyết thanh, huyết tương, hoặc CSF, mẫu hô hấp và niệu đạo Thành phần: + Reagent Cartridge: 2 + Enzyme Rack: 2 + Piercing Lid: 2 + Buffer AVE (20 ml): 2 + Buffer AVE (2 ml): 2 + Carrier RNA: 2 x 1350 μg | Qiagen GmbH | Đức | Nhóm 3 | 192 test/hộp | Hộp | 2
106 | Hóa chất cho máy đếm tế bào | BD FACSCount™ Reagent Kit | - Bộ kít cho xét nghiệm đếm dòng tế bào nhằm xác định độ hoạt động của hệ miễn dịch dùng cho máy đếm dòng tế bào FASC Calibur; Kháng thể CD3, clone SK7, gắn màu huỳnh quang PE-Cy5; Kháng thể CD4, clone SK3, gắn màu huỳnh quang PE; Kháng thể CD8, clone SK1, gắn màu huỳnh quang PE. - Đóng gói 25 test/hộp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Becton Dickinson | Mỹ | Nhóm 6 | 50 test | Hộp | 10
107 | Hóa chất dùng cho máy đếm tế bào CD4 | BD FACSCount™ CD4 | Hóa chất đếm tế bào dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4, CD4 clone SK3, kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu PE; CD14 clone MϕP9, kháng thể mouse BALB / c , IgG2b , kappa gắn màu PE-Cy ™ 5; CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB / c , IgM , kappa gắn màu PE-Cy5. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C, Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Mỹ | Nhóm 3 | 50 test | Hộp | 20
108 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu | Cleaning solution | Chất thử Cleaning solution Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 500ml | Can | 30
109 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu | Special cleaning solution | Chất thử Special Cleaning solution Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 500ml | Can | 14
110 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | HemoDIL SHS | Chất thử HemoDIL SHS. Thành phần chính: Sodium chloride < 0,9% Potassium chloride < 0,1% Buffer < 0,3% Preservative < 0,1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 20L | Thùng | 30
111 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | HemoDiL SHX | Chất thử HemoDiL SHX Thành phần chính: Sodium chloride < 0,9% Potassium chloride < 0,06% Buffer < 0,3% Preservative < 0,1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 20L | Thùng | 150
112 | Hóa chất thử nghiệm mẫn cảm kháng sinh | Anti Human Globulin | Chất thử phản ứng chéo nhóm máu. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo. Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C. | AMS | Anh | Nhóm 3 | 10ml | Lọ | 40
113 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa | C-reactive protein (CRP) Visilatex Agglutination | Thành phần chính: CRP Latex Reagent: Polystyrene Latex particles coated with anti-human C-Reactive Protein antibody stabilized in a buffered saline. Sodium Azide 0.95g/l. Positive Control: Serum Base with CRP Concentration equivalent to > 20 mg/l Negative Control: Serum base with preservative Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương | AMS | Anh | Nhóm 3 | 100 test | Hộp | 3
114 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa (Anti-D) | ABORh(D) Multiple Blood Grouping Kit | Chất thử chẩn đoán nhóm máu hiếm (máu D). Đóng gói 10ml/lọ. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C. | AMS | Anh | Nhóm 3 | 10ml | Lọ | 40
115 | Hộp Petri vô trùng 90mm | Hộp Petri vô trùng 90mm | Hộp nhựa vô trùng có đường kính 90mm, thích hợp dùng để đựng thạch môi trường đổ sẵn | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Cái | Cái | 3000
116 | Javen | Javen | Dung dịch tẩy rửa đậm đặc | Thuận Phát | Việt Nam | Không áp dụng | 30L | Lít | 1800
117 | Kit bảo trì máy | Kit maintenance | Kit bảo trì định kỳ dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Đức | Không phân nhóm | 1 bộ/hộp | Hộp | 2
118 | Kit định lượng HBV bằng qPCR tự động | Artus HBV QS-RGQ kit (72) | Phát hiện HBV Genotype A - H Khoảng định lượng: 31.6 IU/mL - 2x10^7 IU/mL Độ nhạy phân tích: 10 IU/mL Thành phần: Hỗn hợp enzyme, muối, dNTP ADN chuẩn 1 QS† 1 (1 x 10^5 IU/µl) ADN chuẩn 2 QS 2 (1 x 10^4 IU/µl) ADN chuẩn 3 QS 3 (1 x 10^3 IU/µl) ADN chuẩn 4 QS 4 (1 x 10^2 IU/µl) ADN chuẩn 5- QS 5 (1 x 10^1 IU/µl) Chứng nội axit nucleic 10^7 Water (PCR grade) 72 test / bộ | Qiagen GmbH | Đức | Nhóm 3 | 72 test/hộp | Hộp | 2
119 | Kit định lượng HCV bằng qPCR | Artus HCV QS-RGQ kit (72) | - Phát hiện HCV Genotype 1 - 6 - Độ nhạy phân tích: 21 IU/mL - Khoảng định lượng: 3.50 x 101 IU/ml đến 1.77 x 107 IU/ml - Thành phần: + Hep. C Virus RG Master A: 8 ống x 144 μl + Hep. C Virus RG Master B: 8 ống x 216 μl + Hep. C Virus RG QS 1* (104 IU/μl): 200 μl + Hep. C Virus RG QS 2* (103 IU/μl): 200 μl + Hep. C Virus RG QS 3* (102 IU/μl): 200 μl + Hep. C Virus RG QS 4* (101 IU/μl): 200 μl + Hep. C Virus RG IC†: 2 x 1000 μl + Water (PCR grade): 1000 μl | Qiagen GmbH | Đức | Nhóm 3 | 72 test/hộp | Hộp | 2
120 | Kit định lượng HIV | Artus HI-Virus 1 QS-RGQ Kit (24) | Định lượng phát hiện RNA của HIV type 1 (HIV-1) sử dụng kỹ thuật Realtime PCR Thành phần: - Hỗn hợp enzyme Master A & B - HI Virus-1 RG QS1 (1 x 104 IU/µl) - HI Virus-1 RG QS2 (1 x 103 IU/µl) - HI Virus-1 RG QS3 (1 x 102 IU/µl) - HI Virus-1 RG QS14 (1 x 101 IU/µl) - Chứng nội HI Virus-1 RG IC - Nước (PCR grade) - Đóng gói 24 test/bộ | Qiagen GmbH | Đức | Nhóm 3 | 24 test/hộp | Hộp | 5
121 | Kit đo tải lượng vi rut HIV tự động | AccuPower® HIV-1 Quantitative RT-PCR Kit | LoD: ≥ 33.1 IU/ml; LoQ: 1.7 log10 IU.ml, độ nhạy 96.99%, độ đặc hiệu 100%, thể tích mẫu 400 microlit; có nội kiểm, nhiệt độ bảo quản: -25°C - (-15°C); | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 14
122 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan B | HBV Hepatitis B Virus Quantitative PCR Test Kit | Thành phần gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ | Acon Biotech (Hangzhou)/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratories Inc/ Mỹ | Trung Quốc | Nhóm 6 | 32 test/kit | Hộp | 2
123 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan B tự động | AccuPower® HBV QPCR Kit | LoD = 6.2 IU/ml, LoQ = 15 Iu/ml; độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit; nhiệt độ bảo quản: -25°C - (-15°C); | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 13
124 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan C | HCV Hepatitis C Virus Quantitative PCR Test Kit | Thành phần gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ - Cơ chất mồi và đầu dò: 01 lọ | Acon Biotech (Hangzhou)/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratories Inc/ Mỹ | Trung Quốc | Nhóm 6 | 32 test/kit | Hộp | 13
125 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan C tự động | AccuPower® HCV Quantitative RT-PCR Kit | LoD = 10.7 IU/ml, LoQ = 15 Iu/ml; độ nhạy 99.26%, độ đặc hiệu 99.12%, có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit; nhiệt độ bảo quản: -25°C - (-15°C); | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 2
126 | Hóa chất dùng cho máy Realtime PCR phát hiện lao | TB Mycobacterium tuberculosis Quantitative PCR Test Kit | Thành phần gồm: - Dung dịch ly giải axit nucleic: 01 lọ - Dung dịch nội chuẩn: 01 lọ - Dung dịch trộn phản ứng: 01 lọ - Dung dịch chuỗi polyme: 01 lọ - Chứng dương: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ | Acon Biotech (Hangzhou)/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratories Inc/ Mỹ | Trung Quốc | Nhóm 6 | 32 test | Hộp | 5
127 | Kit phát hiện lao tự động | AccuPower® MTB & NTM Real-Time PCR Kit | LoD ≤ 89.1 copy/ml; có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit, nhiệt độ bảo quản: -25°C - (-15°C); không phản ứng chéo với 38 vi khuẩn | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 6
128 | Kit tách DNA tự động | ExiPrep™ Dx Viral DNA Kit | Thể tích mẫu 400 microlit, hạt từ silica, đệm bám, đệm rửa, đệm hòa mẫu cho hiệu suất tách và tinh sạch cao nhất; bảo quản nhiệt độ phòng | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 13
129 | Kit tách DNA vi khuẩn lao tự động | ExiPrep™ Dx Mycobacteria Genomic DNA Kit | Thể tích mẫu 400 microlit, Hóa chất EZ đánh tan đờm, hạt từ silica, đệm bám, đệm rửa, đệm hòa mẫu cho hiệu suất tách và tinh sạch cao, bảo quản nhiệt độ phòng | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 6
130 | Kit tách hạt từ DNA | Nucleic Acid (DNA) extraction kit (Magnetic Beads) | Thành phần gồm: - Hạt từ: 04 lọ - Dung dịch rửa-1: 01 lọ - Dung dịch rửa-2: 01 lọ - Dung dịch ly giải: 01 lọ - Hóa chất hạt từ: 01 lọ - Dung dịch rửa: 01 lọ - Đĩa phản ứng: 02 chiếc - Proteinase K: 01 lọ - Dầu paraffin: 01 lọ | Acon Biotech (Hangzhou)/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratories Inc/ Mỹ | Trung Quốc | Nhóm 6 | 32 test/hộp | Hộp | 2
131 | Kit tách hạt từ RNA | Nucleic Acid (RNA) extraction kit (Magnetic Beads) | Thành phần gồm: - Hạt từ: 04 lọ - Dung dịch rửa-1: 01 lọ - Dung dịch rửa-2: 01 lọ - Dung dịch ly giải: 01 lọ - Hóa chất hạt từ: 01 lọ - Dung dịch rửa: 01 lọ - Đĩa phản ứng: 02 chiếc - Proteinase K: 01 lọ - Dầu paraffin: 01 lọ - Chất vận chuyển RNA: 01 lọ | Acon Biotech (Hangzhou)/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratories Inc/ Mỹ | Trung Quốc | Nhóm 6 | 32 test/hộp | Hộp | 29
132 | Kit tách RNA tự động | ExiPrep™ Dx Viral RNA Kit | Thể tích mẫu 400 microlit, hạt từ silica, đệm bám, đệm rửa, đệm hòa mẫu cho hiệu suất tách và tinh sạch cao nhất, bảo quản nhiệt độ phòng | Bioneer | Hàn Quốc | Nhóm 6 | Hộp 96 test | Hộp | 14
133 | Khay ống chứa mẫu 2ml | Elution Microtubes CL (24 x 96) | -Ống polypropylene không vô trùng (dung tích tối đa 0,85 ml, dung tích chứa dưới 0,7 ml, dung tích rửa giải 0,4 ml): 2304 ống trong các giá 96; bao gồm dải nắp | Qiagen GmbH | Đức | Không phân nhóm | Hộp 24 chiếc x 96 giếng | Hộp | 1
134 | Lamen 22x22mm | Lamen 22x22mm | Lam kính với độ trong suốt cao dùng cho nhuộm, soi vi khuẩn dưới kính hiển vi | Paul Marienfeld GmbH & Co. KG | Đức | Không áp dụng | 1000 chiếc | Hộp | 40
135 | Lamen 22x40mm | Lamen 22x40mm | Lam kính với độ trong suốt cao dùng cho nhuộm, soi vi khuẩn dưới kính hiển vi | Paul Marienfeld GmbH & Co. KG | Đức | Không áp dụng | 1000 chiếc/hộp | Hộp | 2
136 | Lọ lấy mẫu vô trùng | Lọ lấy mẫu vô trùng | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml nắp đỏ có nhãn | 3A | Việt Nam | Không áp dụng | Lọ | Lọ | 7000
137 | Ống ly tâm eppendorf 1,5ml | Micron centrifuge tube (1.5ml) | - Dung tích: 1,5ml - Phù hợp sử dụng cho bảo quản từ -80°C to +121°C - Không chứa DNase, RNase, DNA người, chất ức chế PCR, Kim loại và Pyrogen - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Suzhou Cellpro Biotechnology/ Trung Quốc sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | Trung Quốc | Nhóm 6 | 500 chiếc /Túi | Chiếc | 4000
138 | Ống eppendort | Ống eppendort | Lọ đựng mẫu có lắp nhựa, dung tích 500ul, bằng nhựa trong suốt, dài 3cm, đường kính 0.5cm. Bảo quản nhiệt độ phòng. | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Bịch/ 50 cái | Cái | 8000
139 | Ống Falcon 15ml (Ống ly tâm) | Centrifuge tube 15ml | - Chất liệu nhựa PP; - Thể tích 15ml - Nắp xoáy kín, khít - Thanh ống chia vạch - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.2016 | Suzhou Cellpro | Trung Quốc | Nhóm 6 | 100 cái/túi | Túi | 10
140 | Ông lấy mẫu EDTA K2 | Tube chân không EDTAK2 2ml | Ống lấy mẫu dùng cho máy đếm dòng tế bào CD4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. Bảo quản nhiệt độ phòng. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo | Becton Dickinson | Mỹ | Nhóm 3 | 100 ống/hộp | Hộp | 500
141 | Ống nhân gen PCR 0.2ml | PCR Tubes, 0.2 ml (1000) | - Thành phần: 1000 ống thành mỏng cho 1000 phản ứng - Thể tích mẫu: 20–50 µl | Qiagen GmbH | Đức |  | 1000 ống/ hộp | Ống | 500
142 | Ống nghiệm PCR 0.2ml | PCR tube 0.2ml | - Ống đựng mẫu thử Chất thử sinh học phân tử, thể tích 0.2 ml - Không chứa: chất ức chế phản ứng chuỗi polymerase PCR, RNAse, DNAse. - Đóng gói: 125 thanh/hộp (8 cái/thanh) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Suzhou Cellpro Biotechnology/ Trung Quốc sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | Trung Quốc | Nhóm 6 | 125 dải x 8 ống/ hộp | Ống | 1000
143 | Pipet nhựa 3ml | Pipet nhựa 3ml | Bằng nhựa mềm, dung tích 3ml, trên đầu hút có sẵn vạch chia | Haimencity Kahotest Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd | Trung Quốc | Không áp dụng | Bịch 100 cái | Cái | 500
144 | Que thử đường huyết (HighQ Check blood glucose test trip - SG-001) | HighQ Check Special SG-001 | Que thử test đường huyết HighQ Check Special SG-001 Loại dải: GDH-FAD Cỡ mẫu: 1μL Thời gian phản ứng: 7 giây Dải huyết sắc tố: 10% ~ 70% Loại mã: Không có mã Đơn vị đo: mg/dL hoặc mmol/dL Phạm vi đo: 20~600 mg/dL Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương | AEON Biotech | Đài Loan | Không áp dụng | Hộp 50 que | Que | 35000
145 | Sample Prep Cartridges, 8-well (336) | Sample Prep Cartridges, 8-well (336) | Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng, dùng trên máy tách chiết DNA/RNA tự động | Qiagen GmbH | Đức | Không phân nhóm | 336pcs/hộp | Hộp | 1
146 | Tăm bông cán mềm lấy dịch hầu tụy | Disposable Sampling Swab (RJ-1) | Tăm bông cán nhựa mềm dùng để lấy mẫu dịch bệnh phẩm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương. | Renji | Trung Quốc | Không áp dụng | 450 cái/hộp | Cái | 4000
147 | Tăm bông kẽm vô trùng | Tăm bông mãnh vô trùng | Tăm bông kẽm vô trùng dùng cho lấy mẫu bệnh phẩm trong và ngoài cơ thể | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Cái | Cái | 1000
148 | Tăm bông vô trùng | Tăm bông vô trùng | Tăm bông vô trùng dùng cho lấy mẫu bệnh phẩm trong và ngoài cơ thể | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Cái | Cái | 2000
149 | Test nhanh chẩn đoán AMP (Amphetamin) trong nước tiểu | Quick Test AMP | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Việt Mỹ | Việt Nam | Không áp dụng | 50 test/hộp | Test | 1200
150 | Test chẩn đoán và phân biệt cúm A và B | Test cúm Influenza A/b | Test chẩn đoán nhanh cúm A, B; Độ nhạy; 91.8%, Độ đặc hiệu: 98.9% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR, Không có phản ứng chéo với 32 chủng vi khuẩn và virus đã được chứng minh .Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 25 Test/ hộp | Test | 800
151 | Test chẩn đoán Chlamydia | One Step Chlamydia Swab/Urine Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Định tính trực tiếp phát hiện kháng nguyên Chlamydia tracchomatis - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Ngưỡng phát hiện: 5x104 IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% độ đặc hiệu: 99,08%, độ chính xác: 100% Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis..... | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd | Trung Quốc | Nhóm 6 | 25 Test/ hộp | Test | 200
152 | Test chẩn đoán giang mai (Loại Que) | SD Bioline Syphilis 3.0 | Thử nghiệm miễn dịch sắc ký 1 bước. Mẫu: huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Đánh giá bởi WHO với hiệu năng tốt. Độ nhạy :99,3%, Độ đặc hiệu 99,5%(so với TPHA). Đọc kết quả:5 – 20 phút. | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 30 Test/ hộp | Test | 300
153 | Test chẩn đoán HIV | Determine HIV-1/2 | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485- 2012. Sản xuất tại nước thuộc G7. - Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd | Nhật Bản | Nhóm 3 | 50 Test/ hộp | Test | 500
154 | Test chẩn đoán MET (ma túy đá) | Quick Test MET | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Việt Mỹ | Việt Nam | Không áp dụng | 50 test/hộp | Test | 1200
155 | Test chẩn đoán Mophin | Quick Test Heroin - Morphine - Opiates | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Việt Mỹ | Việt Nam | Không áp dụng | 50 test/hộp | Test | 1400
156 | Test chẩn đoán sốt rét | SD Bioline Malaria Ag P.f/Pv | Xét nghiệm miễn dịch nhanh chóng, chuẩn xác, sử dụng máu toàn phần để phát hiện P.falciparum - histidine đặc hiệu giàu protein-2 (Pf. HRP-2 và P.vivax đặc hiệu pLDH. Xét nghiệm này có thể dùng để phát hiện cụ thể và phân biệt bệnh sốt rét P.vivax và bệnh sốt rét P.falciparum trong những khu vực có tỉ lệ nhiễm bệnh hỗn hợp cao. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 25 Test/ hộp | Test | 400
157 | Test chẩn đoán sốt xuất huyết IgG/IgM | SD Bioline Dengue IgG/IgM | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Không có phản ứng chéo với nhóm Flavivirus khác và những bệnh do muỗi truyền. Độ nhạy 94,6%, Độ đặc hiệu 96,5% . Thể tích mẫu sử dụng: 5µl; Các mẫu có ly giải máu, các mẫu có chứa yếu tố thấp khớp, mỡ máu, chứng hoàng đản không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 25 Test/ hộp | Test | 300
158 | Test chẩn đoán sốt xuất huyết NS1 | SD Bioline Dengue NS1 Ag | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy: 99.3% và Độ đặc hiệu: 99.5% so với TPHA; Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Không có phản ứng chéo với các mẫu dương tính Malaria P.f, Malaria P.v, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, dương tính Leprosy, mẫu của phụ nữ mang thai.. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 48 giờ sau khi mở túi nhôm. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 25 Test/ hộp | Test | 300
159 | Test chẩn đoán THC | Quick Test THC | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Việt Mỹ | Việt Nam | Không áp dụng | 50 Test/ hộp | Test | 1200
160 | Test chẩn đoán viêm gan A | OnSite HAV IgM Rapid Test | Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802) - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Định tính phát hiện HAV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Sử dụng mẫu thử huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy tương quan: 90,6% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,6% - Phát hiện các kháng thể IgM - Vùng cộng hợp được phủ cộng hợp vàng kháng thể chuột kháng IgG người - Vạch kết quả kháng nguyên HAV tái tổ hợp - Vạch chứng: Được phủ bởi kháng thể dê kháng IgG chuột - Không phản ứng chéo với mẫu Dengue, HBV, HCV, HEV, HIV, Malaria, TB... - Bảo quản kit thử ở nhiệt độ thường | CTK Biotech, Inc. | Mỹ | Nhóm 3 | 30 Test/ hộp | Test | 200
161 | Test chẩn đoán viêm gan B | Determine HBsAg | Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu ≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại Nhật Bản. Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. Hàm lượng : Anti-HBs antibody A1 ( 233ng/Test); Anti-HBs antibody B1 ( 17 ng/Test); Anti-HBs antibody B2 ( 6 ng/Test); Anti-HBs antibody B3 ( 6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test) Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. Chứng chỉ xét nghiệm: CE IVD; WHO PQ. | Abbott Diagnostícs Medical Co., Ltd | Nhật Bản | Nhóm 6 | 100 test/túi | Test | 500
162 | Test chẩn đoán viêm gan C | SD Bioline HCV | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV sử dụng mẫu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5; Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.4%. Màng nitrocellulose: 25±5 x 4.5±0.9mm; Kits xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C ISO 13485:2016 | Standard Diagnostics, Inc | Hàn Quốc | Nhóm 6 | 100 Test/ hộp | Test | 500
163 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor trong huyết thanh người | Rheumatoid Factor Visilatex Reagent | Thành phần chính: RF Latex Reagent: Polystyrene Latex particles coated with human gamma globulin stabilized in a buffered saline solution. Sodium azide 0.95g/l. Positive Control: Serum base with RF activity equivalent to > 30 IU/ml Negative Control: Serum base with preservative | AMS | Anh | Nhóm 3 | 100 test/hộp | Hộp | 2
164 | Ống hình nón 2ml, Qsym AS(500) | Tubes,conical,2ml, Qsym AS(500) | Ống đáy nhọn 2ml, dùng cho hệ thống tách chiết acid nucleic tự động | Qiagen GmbH | Đức | Không phân nhóm | 500 chiếc/ túi | Túi | 1
165 | Túi lấy mẫu hơi thở | Túi thu mẫu để làm xét nghiệm H. Pylori | Được dùng để xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori Một bộ gồm 2 túi: 1 túi màu xanh, 1 túi màu hồng Kích thước túi: 166mm x 110mm Kích thước vòi thổi: đường kính trong là 8,25mm Khả năng chống thấm nước, chống trơn trượt tốt, chịu nhiệt tốt. | Headway | Trung Quốc | Không áp dụng | 20 bộ/hộp | Bộ | 1
166 | Thẻ lấy mẫu hơi thở | Thẻ mẫu để làm xét nghiệm H. Pylori | Được dùng để xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori Trọng lượng: 13 - 14g Kích thước: 115mm x 61mm x 45mm x 10mm Trên thẻ có chỉ thị màu (dùng để đánh giá lượng mẫu) | Headway | Trung Quốc | Không áp dụng | 20 bộ/ hộp | Bộ | 320
167 | Thuốc nhuộm Eosin | Eosin | Kết hợp Hematoxylin thực hiện soi nhuộm Hematoxylin - Eosin | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Chai 100ml | Chai | 1
168 | Thuốc nhuộm Nigorin | Nigrosin | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Nigrosin tìm Cryptococcus | Nam Khoa | Việt Nam | Không áp dụng | Lọ 2ml | Lọ | 1
169 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Hemoglobin Lysing Reagent | Chất thử Hemoglobin Lysing Reagent Thành phần chính: Detergent < 0,5% Preservative < 0,6% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5L | Thùng | 5
170 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (3 thành phần) | Lysoglobin Diff lyse 3 | Chất thử Lysoglobin Diff lyse 3 Thành phần chính: Detergent < 1,5% Buffer < 2,0% Preservative < 1,5% Dye < 1,0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 1L | Chai | 170
171 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (3 thành phần) | WBC Diff-3 Lyse | Chất thử WBC Diff-3 Lyse Thành phần chính: Detergent < 0,6% Buffer < 1,0% Preservative < 0,4% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5L | Thùng | 20
172 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (5 thành phần) | Lysoglobin Diff lyse 5 | Chất thử Lysoglobin Diff lyse 5 Thành phần chính: Detergent < 0,5% Buffer < 0,6% Preservative < 0,7% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 500ml | Chai | 120
173 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (5 thành phần) | WBC Diff-5 Lyse | Chất thử WBC Diff-5 Lyse Thành phần chính: Ethylene glycol < 99,9% Dye < 0,15% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 42ml | Túi | 20
174 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (FB) | WBC Diff FB | Chất thử WBC Diff FB Thành phần chính: Detergent < 1,0% Buffer < 0,3% Preservative < 0,1% | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5L | Thùng | 15
175 | Thuốc thử ly giải hồng cầu (HGB) | Lysoglobin HGB | Chất thử Lysoglobin HGB Thành phần chính: Detergent < 4,0% Buffer < 1,0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 500ml | Chai | 100
176 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | APTT liquid kit | Chất thử APTT Liquid Kit Thành phần chính: R1: Ellagic Acid 0,3% , BSA 0,1% , 0,2% Sodium Azide , Buffer 3% R2: CaCl2 0,025 M Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5x5ml+CaCl2: 5x5ml | Hộp | 60
177 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | D-Dimer liquid kit | Chất thử D-Dimer liquid kit Thành phần chính: Kit thuốc thử gồm các thành phần R1 (chất đệm), R2 (Latex), chất chuẩn và chất kiểm tra mức 1, mức 2, Latex với thành phần kháng thể đơn dòng chuột gồm: Polystyrene latex (nồng độ 12 mmol/L) Natri benzoat (nồng độ 0,01 mmol/L), Tris (nồng độ 30mmol/L),Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 200 test gồm: R1: 5x4ml R2: 5x4ml Calibrator buffer: 1x4ml Control L1: 1x1ml Control L2: 1x1ml Calibrator: 1x1ml | Hộp | 5
178 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen | FIB Liquid kit | Chất thử FIB Liquid Kit Thành phần chính: R1: Bovine Thrombin (Approximately 100 NIH Units/mi), BSA 0,5%, pH 7,2 ± 0,2 Buffers 5%,0,2% Sodium Azide, Stabilizers R2: Imidazole Buffer Solution (IBS): Imidazole buffer in saline solution, pH 7,2 ± 0,2, with 0,2% Sodium Azide as preservative Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 5x5ml+Buffer 3x30ml | Hộp | 16
179 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | PT liquid kit | Chất thử PT Liquid Kit Thành phần chính: Recombinant hTF, BSA 0,5% CaCI2 0,025 M, Buffers 3%,0,2% Sodium Azide, Stabilizers Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 10x5ml | Hộp | 70
180 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Monoclonal Anti A (Acid Blue) | Thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu A hệ ABO | AMS | Anh | Nhóm 3 | Lọ 10ml | Lọ | 200
181 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Monoclonal Anti AB | Thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu AB hệ ABO | AMS | Anh | Nhóm 3 | Lọ 10ml | Lọ | 200
182 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Monoclonal Anti B (Acid Yellow) | Thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu B hệ ABO | AMS | Anh | Nhóm 3 | Lọ 10ml | Lọ | 200
183 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Lipase | Chất thử Lipase Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | R1: 1x60ml R2: 1x15ml | Hộp | 6
184 | Trisodium citrate 99% | Trisodium citrate 99% | + pH value 7.5 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 25 °C) + Độ hòa tan 720 g/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương | Merck | Đức | Không áp dụng | Lọ 500 g | lọ | 10
185 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) | CRP Control high | Chất kiểm tra Chất thử CRP mức cao. Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 1x1ml | Hộp | 12
186 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB | Plasmal control Level 1 (NCP) | Chất kiểm tra Chất thử NCP Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 10x1ml | Hộp | 20
187 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | ESR tube | Ống máu lắng ESR tube ESR tube: 100 ống mỗi hộp, Ống thủy tinh 8x160mm chiếu xạ với nút cao su butyl, Ống chứa 0,28mL, natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | 100 ống/hộp | Ống | 4000
188 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Testing cuvette | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Testing cuvette Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | Túi 2000 cái | Cái | 20000
189 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (Reaction tube) | Reaction tube | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Reaction tube Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Nhóm 3 | Túi 2000 cái | Cái | 62000
190 | Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch (Assaycup) | Assay cup | Cốc đựng hỗn hợp phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, | Roche | Thụy Sỹ | Nhóm 3 | 60x60cups | Hộp | 24
191 | Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch (Assaytip) | Assay tip | Đầu côn hút Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Thụy Sỹ | Nhóm 3 | 30x120tips | Hộp | 20
192 | Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch (Assaytip/Assaycup) | AssayTip/AssayCup | Đầu côn và cóng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Roche | Đức -Thụy Sỹ | Nhóm 3 | gồm 48 khay (1 khay gồm 84 tips và 84 cups + 8 hộp giấy đựng chất thải) | Hộp | 24

## 2.1 TM trúng thầu gói HS VS (hidden)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
45
46
50
55
54
66
67
68
70
71
73
78
79
80
81
82
85
86
88
90
91