## DM TỔNG (hidden)
Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Tên thương mại | NHóm hàng
20050 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột | API 20 NE | BMX-API
20100 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột | API 20 E | BMX-API
20120 | Hoá chất dùng cho định danh API 20E, API 20 NE | API 20 E reagent kit | BMX-API
21341 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | GN | VITEK 2-ID
21342 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | GP | VITEK 2-ID
21343 | Thẻ định danh cho Nấm | YST | VITEK 2-ID
21346 | Thẻ định danh cho Neisseria/ Haemophilus | NH | VITEK 2-ID
21347 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebateria | ANC | VITEK 2-ID
22226 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | AST-GP67 | VITEK 2-AST
412219 | Etest Amikacin | Etest Amikacin (AK 0.016-256) | BMX-ETEST
412241 | Etest AMC 256/ amoxicillin + clavulanic acid | Etest Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) (XL 0.016 - 256) | BMX-ETEST
412243 | Etest Amoxicillin 256 | Etest Amoxicillin (AC 0.016-256) | BMX-ETEST-HP
412251 | Etest Ampicillin/sulbactam | Etest Ampicillin/sulbactam 2/1 (AB 0.016 -256) | BMX-ETEST
412253 | Etest Ampicillin AM 256 | Etest Ampicillin (AM 0.016 - 256) | BMX-ETEST
412293 | Etest ceftazidime | Etest Ceftazidime (TZ 0.016 -256) | BMX-ETEST
412303 | Etest Ceftriaxone TXL 32 | Etest Ceftriaxone (TX 0.002 - 32) | BMX-ETEST
412309 | Etest Chloramphenicol | Etest Chloramphenicol (CL 0.016 -256) | BMX-ETEST
412311 | Etest Ciprofloxacin | Etest Ciprofloxacin (CI 0.002 -32) | BMX-ETEST
412313 | Etest Clarithromycin CH 256 | Etest Clarithromycin (CH 0.016 -256) | BMX-ETEST-HP
412328 | Etest Doxycycline DC 256 | Etest Doxycyline (DC 0.016 -256) | BMX-ETEST
412368 | Etest Gentamycin | Etest Gentamycin (GM 0.016 - 256) | BMX-ETEST
412374 | Etest Imipenem IP 32 | Etest Imipenem (IP 0.002 - 32) | BMX-ETEST
412393 | Etest Levofloxacin LE 32 | Etest Levofloxacin (LE 0.002 -32) | BMX-ETEST-HP
412402 | Etest Meropenem MP 32 | Etest Meropenem (MP 0.002 -32) | BMX-ETEST
412404 | Etest Metronidazole MZH 256 | Etest Metronidazole (MZ 0.016 -256) | BMX-ETEST-HP
412471 | Etest Tetracycline TC 256 | Etest Tetracycline (TC 0.016 -256) | BMX-ETEST-HP
412481 | Etest Trimethoprim/ Sulfamethoxazole | Etest Trimethoprim/Sulfamethoxazole (1/19) (TS 0.002 -32) | BMX-ETEST
412488 | Etest Vancomycin | Etest Vancomycin (VA 0.016 - 256) | BMX-ETEST
412865 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm N204 | AST-N204 | VITEK 2-AST
413193 | Môi trường phân lập chọn lọc cho phát hiện Helicobacter pylori | Pylori agar | BMX-HP
413205 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm N240 | AST-N240 | VITEK 2-AST
413942 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âmGN86 | AST-GN86 | VITEK 2-AST
42041 | Môi trường vận chuyển sinh thiết dạ dày và nuôi cấy phát hiện Helicobacter pylori | Portagerm Pylori | BMX-HP
420739 | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | AST-YS08 | VITEK 2-AST
421040 | Thẻ kháng sinh đồ Liên cầu | AST-ST03 | VITEK 2-AST
43901 | Môi trường làm kháng sinh đồ cho H. pylori | Mueller Hinton agar + 5% horse blood + 20 mg/l ß-NAD | BMX-HP
45532 | Túi tạo khí trường dùng cho vi khuẩn vi hiếu khí | GENBAG MICROAER | BMX-HP
537300 | Etest Colistin | Etest Colistin (CO 0.016 -256) | BMX-ETEST
55561 | ID COLOR CATALASE | ID COLOR CATALASE (ID-ASE) | BMX-API
55635 | Hoá chất dùng để làm phản ứng oxidase | Oxidase reagent | BMX-KHÁC
55752 | Môi trường Urea indol | Urea indole medium (UI-F) | BMX-KHÁC
69285 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | UNSENSITIZED TUBES | VITEK 2-KHÁC
70100 | Dầu khoáng | API MINERAL OIL | BMX-API
70380 | Bột kẽm | ZN | BMX-API
AEB400100 | Ống lưu giữ chủng | CRYOBEADS | BMX-KHÁC
AK30C | Khoanh giấy Amikacin 30µg | Amikacin 30µg | MAST-KKS
ATH15C | Khoanh giấy Azithromycin 15µg | Azithromycin 15µg | MAST-KKS
AUG30C | Khoanh giấy Amoxicillin 20µg Clavulanic Acid 10µg | Amoxicillin 20µg Clavulanic Acid 10µg | MAST-KKS
B250902 | Bộ nhuộm Ziehl-Neelsen | MELAB - Ziehl Neelsen Set (Bộ nhuộm Ziehl Neelsen) | MELAB-NHUỘM
C30C | Khoanh giấy Chloramphenicol 30µg | Chloramphenicol 30µg | MAST-KKS
CAZ30C | Khoanh giấy Ceftazidime 30µg | Ceftazidime 30µg | MAST-KKS
CFX30C | Khoanh giấy Cephalexin 30µg | Cephalexin 30µg | MAST-KKS
CIP5C | Khoanh giấy Ciprofloxacin 5µg | Ciprofloxacin 5µg | MAST-KKS
CLA15C | Khoanh giấy Clarithromycin 15µg | Clarithromycin 15µg | MAST-KKS
CPM30C | Khoanh giấy Cefepime 30µg | Cefepime 30µg | MAST-KKS
CRO30C | Khoanh giấy Ceftriaxone 30µg | Ceftriaxone 30µg | MAST-KKS
CXM30C | Khoanh giấy Cefuroxime 30µg | Cefuroxime 30µg | MAST-KKS
D42C | Khoanh giấy Optochin Discs | Optochin Discs | MAST-HCDH
D43C | Khoanh giấy X Factor Discs | X Factor Discs | MAST-HCDH
D44C | Khoanh giấy V Factor Discs | V Factor Discs | MAST-HCDH
D45C | Khoanh giấy X+V Factor Discs | X+V Factor Discs | MAST-HCDH
D57C | Khoanh giấy Oxidase | Oxidase | MAST-HCDH
D62C | Khoanh giấy ESBL Cefotaxime paired ID discs | ESBL Cefotaxime paired ID discs | MAST-KKS
D64C | Khoanh giấy ESBL Ceftazidime paired ID discs | ESBL Ceftazidime paired ID discs | MAST-KKS
DM100D | Thạch bột Blood Agar Base | Blood agar base | MAST-MT
DM115D | Thạch bột COLUMBIA BLOOD AGAR BASE | Columbia Agar | MAST-MT
DM143D | Thạch bột MacConkey Agar No. 3 | MacConkey Agar No.3 | MAST-MT
DM170D | Thạch bột Mueller hinton agar | Mueller Hinton Agar | MAST-MT
DM179D | Môi trường thạch thường | Nutrient Agar | MAST-MT
DM200D | Thạch bột Sabouraud Dextrose Agar | Sabouraud Dextrose Agar | MAST-MT
DOR10C | Khoanh giấy Doripenem 10µg | Doripenem 10µg | MAST-KKS
DXT30C | Khoanh giấy Doxycycline 30µg | Doxycycline 30µg | MAST-KKS
E15C | Khoanh giấy Erythromycin 15µg | Erythromycin 15µg | MAST-KKS
ETP10C | Khoanh giấy Ertapenem 10µg | Ertapenem 10µg | MAST-KKS
FOX30C | Khoanh giấy Cefoxitin 30µg | Cefoxitin 30µg | MAST-KKS
GM10C | Khoanh giấy Gentamicin 10µg | Gentamicin 10µg | MAST-KKS
IMI10C | Khoanh giấy Imipenem 10µg | Imipenem 10µg | MAST-KKS
LEV5C | Khoanh giấy Levofloxacin 5µg | Levofloxacin 5µg | MAST-KKS
MEM10C | Khoanh giấy Meropenem 10µg | Meropenem 10µg | MAST-KKS
NI300C | Khoanh giấy Nitrofurantoin 300µg | Nitrofurantoin 300µg | MAST-KKS
NOR10C | Khoanh giấy Norfloxacin 10µg | Norfloxacin 10µg | MAST-KKS
P901402 | MELAB MacConkey Agar | MELAB MacConkey Agar | MELAB-PLATE
P901404 | MELAB Sabouraud Dextrose Agar | MELAB Sabouraud Dextrose Agar | MELAB-PLATE
P901405 | MELAB SS Agar | MELAB SS Agar | MELAB-PLATE
P901409 | MELAB Hektoen Enteric Agar | MELAB Hektoen Enteric Agar | MELAB-PLATE
P901410 | MELAB Nutrient Agar | MELAB Nutrient Agar | MELAB-PLATE
P901460 | MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood | MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood | MELAB-PLATE
P901467 | MELAB Chocolate Agar + MultiVitox | MELAB Chocolate Agar + MultiVitox | MELAB-PLATE
P901490 | MELAB Mueller Hinton Agar | MELAB Mueller Hinton Agar | MELAB-PLATE
P901493 | MELAB Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | MELAB Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | MELAB-PLATE
P901498 | MELAB Haemophilus Test Medium Agar | MELAB Haemophilus Test Medium Agar | MELAB-PLATE
P901520 | MELAB Chromogenic UTI Agar | MELAB Chromogenic UTI Agar | MELAB-PLATE
P901529 | MELAB Chromogenic Strepto B | MELAB Chromogenic Strepto B | MELAB-STREP B
P901531 | MELAB Chromogenic Candida | MELAB Chromogenic Candida | MELAB-PLATE
T30C | Khoanh giấy Tetracycline 30µg | Tetracycline 30µg | MAST-KKS
T510704 | MELAB BHI Broth | MELAB BHI Broth | MELAB-TUBE
T510710 | MELAB Kligler Iron Agar | MELAB Kligler Iron Agar | MELAB-TUBE
T510762 | MELAB Todd Hewitt Broth + Antibiotic | MELAB Todd Hewitt Broth + Antibiotic | MELAB-TUBE
T710715 | MELAB Mueller Hinton Broth | MELAB Mueller Hinton Broth | MELAB-TUBE
TN10C | Khoanh giấy Tobramycin 10µg | Tobramycin 10µg | MAST-KKS
TS25C | Khoanh giấy Trimethoprim 1.25 µg Sulfamethoxazole 23.75 µg | Trimethoprim 1.25 µg Sulfamethoxazole 23.75 µg | MAST-KKS
417820 | Nước muối 0.45% để pha huyền dịch vi khuẩn | VITEK 2 0,45% Sodium Chloride Diluent | VITEK 2-KHÁC
SAM20C | Khoanh giấy Ampicillin/Sulbactam 20µg | Ampicillin/Sulbactam 20µg | MAST-KKS
CTX30C | Khoanh giấy Cefotaxime 30µg | Cefotaxime 30µg | MAST-KKS
PTZ110C | Khoanh giấy Piperacillin/Tazobactam 110µg | Piperacillin/Tazobactam 110µg | MAST-KKS
TIM85C | Khoanh giấy Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg | Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg | MAST-KKS
DM106D | Brain Heart Infusion Broth | Brain Heart Infusion Broth | MAST-MT
412473 | Etest Ticarcillin/Clavulanic acid (2µ/mL) | Etest Ticarcillin/Clavulanic acid (2µ/mL) (TLC 0.016 -256) | BMX-ETEST
531600 | Etest Ertapenem | Etest Ertapenem (ETP 0.002 -32) | BMX-ETEST
B250900 | Bộ nhuộm Gram | MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram) | MELAB-NHUỘM
421166 | Etest Piperacillin/Tazobactam (P/T) | Etest Piperacillin/Tazobactam (P/T) (0.016 -256/4 µg/mL) | BMX-ETEST
T210745 | Môi trường dùng để nhận biết vi khuẩn sinh urease | MELAB Urea Agar Base | MELAB-TUBE
45534 | Túi tạo khí trường dùng cho sinh vật kỵ khí | GENBAG ANAER | BMX-KHÁC
96118 | Thanh chỉ thị kỵ khí | ANAEROBIC INDICATOR | BMX-KHÁC
410851 | Chai cấy máu người lớn | BacT/ALERT FA Plus | BTA-FA
410852 | Chai cấy máu kỵ khí | BACT/ALERT FN Plus | BTA-FN
412301 | Etest Ceftriaxone | Etest Ceftriaxone (TX 0.016 -256) | BMX-ETEST
DM104D | Brain Heart Infusion Agar | Brain Heart Infusion Agar | MAST-MT
D41C | Khoanh giấy Bacitracin | Bacitracin Discs (0.1i.u.) | MAST-HCDH

## VTHC XN Vi sinh
Phụ biểu 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG CHO CHUYÊN MÔN NĂM 2023
Phụ lục: Vật tư, Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Vi sinh
STT | MÃ HÀNG HÓA | Tên hàng hóa | Tên thương mại (nếu có) | Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Phân nhóm
HÓA CHẤT NHUỘM
1 | B250900 | Bộ nhuộm Gram | MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram) | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 25 | Nhóm 5
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐỔ SẴN
2 | P901460 | Thạch máu | MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 7000 | Nhóm 5
3 | P901467 | Thạch Chocolate | MELAB Chocolate Agar + MultiVitox | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria spp. và Haemophiluss. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, defibrinated sheep blood, MultiVitox, Agar, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 3000 | Nhóm 5
4 | P901490 | Thạch Mueller Hinton | MELAB Mueller Hinton Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Sodium chloride, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 500 | Nhóm 5
5 | P901493 | Thạch Mueller Hinton + 5% máu cừu | MELAB Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Sodium chloride, Sheep Blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 150 | Nhóm 5
6 | P901402 | Thạch MacConkey Agar | MELAB MacConkey Agar | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 4000 | Nhóm 5
7 | P901404 | Thạch Sabouraud Dextrose Agar | MELAB Sabouraud Dextrose Agar | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 700 | Nhóm 5
8 | P901405 | Thạch SS Agar | MELAB SS Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 50 | Nhóm 5
9 | P901409 | Thạch Hektoen Enteric Agar | MELAB Hektoen Enteric Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập Shigella và Salmonella từ mẫu bệnh phẩm đường ruột. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Proteose peptone, Yeast extract, Lactose, Sucrose, Salicin, Bile salts No.3, Sodium chloride, Sodium thiosulphate, Ammonium ferric citrate, Acid fuchsin, Bromothymol blue, Agar, pH: 7.5 ±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 30 | Nhóm 5
10 | P901410 | Thạch Nutrient Agar | MELAB Nutrient Agar | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường giàu dinh dưỡng thích hợp để nuôi cấy hầu hết các loại vi khuẩn mà không có sự yêu cầu đặc biệt nào tới sinh trưởng của chúng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone ,Beef Extract, Yeast Extract , Sodium chloride, Agar, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 100 | Nhóm 5
11 | P901498 | Thạch Haemophilus Test Medium Agar | MELAB Haemophilus Test Medium Agar | Môi trường thường dùng để thực hiện thao tác kháng sinh đồ trong lâm sàng, được đề xuất bởi CLSI cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh đối với Haemophilus species. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Yeast Extract, Starch, Hematin, NAD, agar, pH 7.3 ± 0.2 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 50 | Nhóm 5
12 | P901520 | Thạch UTI | MELAB Chromogenic UTI Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C; | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 7000 | Nhóm 5
13 | P901529 | Thạch Strepto B | MELAB Chromogenic Strepto B | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 100 | Nhóm 5
14 | T510762 | Canh thang Todd Hewitt Broth + Antibiotic | MELAB Todd Hewitt Broth + Antibiotic | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường dạng lỏng có kháng sinh dùng để tăng sinh chọn lọc cho liên cầu phế cầu, đặc biệt là liên cầu nhóm B (GBS) Thành phần: Infusion from 450 g fat-free minced meat, Tryptone, Glucose, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Disodium phosphate, Nalidixic acid, Colistin sulfate, pH: 7.8±0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 ống | Ống | 100 | Nhóm 5
15 | P901531 | Thạch Chromogenic Candida | MELAB Chromogenic Candida | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu dùng cho phân lập và phát hiện nhanh các loài Candida trong lâm sàng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone; Chloramphenicol; Chromogenic mix; Agar; pH 6.1±0.2 ở 25°C | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 100 | Nhóm 5
16 | T510710 | Môi trường Kligler Iron Agar | MELAB Kligler Iron Agar | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường thạch nghiêng dùng để phân biệt và xác định Enterobacteriaceae Thành phần: `Lab-Lemco’ powder, Yeast extract, Peptone, Sodium chloride, Lactose, Glucose, Ferric citrate, Sodium thiosulphate, Phenol red, Agar, pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 ống | Ống | 100 | Nhóm 5
17 | T710715 | Môi trường Mueller Hinton Broth | MELAB Mueller Hinton Broth | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường lỏng dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh của vi sinh vật, Thành phần: Beef, dehydrated infusion,Casein thủy phân, Starch, Mg2+, Ca2+,pH 7.3 ± 0.1 ở 25°C, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Hộp 10 ống | Ống | 300 | Nhóm 5
HÓA CHẤT DÙNG VỚI MÁY ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG SINH ĐỒ TỰ ĐỘNG
18 | 21341 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | GN | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 80 | Nhóm 3
19 | 21342 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | GP | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 60 | Nhóm 3
20 | 21343 | Thẻ định danh cho Nấm | YST | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 10 | Nhóm 3
21 | 21346 | Thẻ định danh cho Neisseria/ Haemophilus | NH | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 5 | Nhóm 3
22 | 22226 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | AST-GP67; AST-GP; AST-ST | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 60 | Nhóm 3
23 | 412865 413205 413942 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | AST-N204; AST-N240; AST-GN86; AST-N; AST-GN | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 80 | Nhóm 3
24 | 420739 | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | AST-YS08; AST-YS | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm dùng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 10 | Nhóm 3
25 | 421040 | Thẻ kháng sinh đồ Liên cầu | AST-ST03; AST-ST | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux Inc | Mỹ | Hộp 20 thẻ | Hộp | 5 | Nhóm 3
26 | 69285 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | UNSENSITIZED TUBES | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động | Greiner bio-One GmbH/Đức do BioMerieux phân phối | Đức | Hộp 2000 ống | Hộp | 4 | Không áp dụng
27 | 417820 | Nước muối 0.45% để pha huyền dịch vi khuẩn | VITEK 2 0,45% Sodium Chloride Diluent | Nước muối 0.45% dùng với máy Định danh và kháng sinh đồ tự động | Laboratorios PISA S.A DE C.V/Mexico | Mexico | 14 túi/hộp x 1000 ml/thùng | Túi | 14 | Nhóm 4
HÓA CHẤT NUÔI CẤY, ĐỊNH DANH, KHÁNG SINH ĐỒ VI KHUẨN
28 | 55561 | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase. | ID COLOR CATALASE (ID-ASE) | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase. Hộp 2 x 5ml lọ nhỏ giọt chứa 3% dung dịch hydrogen peroxide và Xanh Evans. Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux S.A | Pháp | 2 x 5 ml | Hộp | 6 | Nhóm 3
29 | 45534 | Túi tạo khí trường kỵ khí để bất hoạt Etest Metronidazole | GENBAG ANAER | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn kỵ khí, gồm: 20 túi nhựa, 20 túi tạo khí trường kỵ khí Đạt tiêu chuẩn ISO | MGC AGELESS COMPANY LIMITED/Nhật Bản | Nhật Bản | 20 test/hôp. | Hộp | 10 | Không áp dụng
30 | 96118 | Thanh chỉ thị kỵ khí dùng kèm với túi tạo khí trường kỵ khí | ANAEROBIC INDICATOR | Thanh chỉ thị kỵ khí có 1 đầu màu xanh tẩm thuốc nhuộm xanh methylen và chất khử Đạt tiêu chuẩn ISO | MGC AGELESS COMPANY LIMITED/Nhật Bản | Nhật Bản | 50 thanh/hộp | Hộp | 6 | Không áp dụng
31 | 412243 | Etest Amoxicillin AC 256 | Etest Amoxicillin (AC 0.016-256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amoxicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 12 | Nhóm 3
32 | 412313 | Etest Clarithromycin CH 256 | Etest Clarithromycin (CH 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Clarithromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 12 | Nhóm 3
33 | 412393 | Etest Levofloxacin LE 32 | Etest Levofloxacin (LE 0.002 -32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Levofloxacin nồng độ 0.002 -32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 12 | Nhóm 3
34 | 412404 | Etest Metronidazole MZH 256 | Etest Metronidazole (MZ 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Metronidazole nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 12 | Nhóm 3
35 | 412471 | Etest Tetracycline TC 256 | Etest Tetracycline (TC 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Tetracycline nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 10 | Nhóm 3
CHAI CẤY MÁU DÙNG VỚI MÁY CẤY MÁU BACT/ALERT
36 | 410851 | Chai cấy máu người lớn | BacT/ALERT FA Plus | Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | BioMerieux Inc | Mỹ | (30 ml/chai x100 chai)/hộp | Hộp | 200 | Nhóm 1
37 | 410852 | Chai cấy máu kỵ khí | BACT/ALERT FN Plus | Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate nắp màu cam, chứa 40ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn kị khí từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | BioMerieux Inc | Mỹ | (40 ml/chai x100 chai)/hộp | Hộp | 100 | Nhóm 1
THANH ĐỊNH DANH THỦ CÔNG API
38 | 20050 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột | API 20 NE | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX. Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux S.A | Pháp | 25 thanh + 25 ống hóa chất | Hộp | 5 | Nhóm 3
39 | 20100 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột | API 20 E | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô | BioMerieux S.A | Pháp | 25 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
40 | 20120 | Hoá chất dùng cho định danh API 20E, API 20 NE | API 20 E reagent kit | Hóa chất định danh 20E gồm 6 ống hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VP1, VP2, TDA. Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux S.A | Pháp | 6 ống/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
41 | 70100 | Dầu khoáng | API MINERAL OIL | Dầu khoáng | BioMerieux S.A | Pháp | Hộp 1 lọ x 125 ml | Hộp | 5 | Nhóm 3
42 | 70380 | Bột kẽm | ZN | Bột kẽm | BioMerieux S.A | Pháp | 2 x 10g | Hộp | 5 | Nhóm 3
HÓA CHẤT ĐỊNH DANH, ĐỊNH HƯỚNG
43 | D42C | Khoanh giấy Optochin Discs | Optochin Discs | Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh Optochin 5µg để định danh Streptococci pneumoniae. Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
44 | D41C | Khoanh giấy Bacitracin | Bacitracin Discs (0.1i.u.) | Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh Bacitracin 0.1 unit để định danh Lancefield Group A streptococci (Streptococcus pyogenes). Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 2 | Nhóm 3
45 | D43C | Khoanh giấy X Factor Discs | X Factor Discs | Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy yếu tố X để phân biệt Haemophilus spp. Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 1 | Nhóm 3
46 | D44C | Khoanh giấy V Factor Discs | V Factor Discs | Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy yếu tố V để phân biệt Haemophilus spp. Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 1 | Nhóm 3
47 | D45C | Khoanh giấy X+V Factor Discs | X+V Factor Discs | Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy chứa yếu tố X+Vđể để phân biệt Haemophilus spp. Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 1 | Nhóm 3
48 | D57C | Khoanh giấy Oxidase | Oxidase | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm tẩm N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine. Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | Hộp 250 khoanh | Hộp | 4 | Nhóm 3
49 | D62C | Khoanh giấy ESBL Cefotaxime paired ID discs | ESBL Cefotaxime paired ID discs | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales, Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg + Clavulanic acid 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | 150 tests/hộp | Hộp | 3 | Nhóm 3
50 | D64C | Khoanh giấy ESBL Ceftazidime paired ID discs | ESBL Ceftazidime paired ID discs | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales. Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO | MAST Group Limited | Anh | 150 tests/hộp | Hộp | 3 | Nhóm 3
51 | 55752 | Môi trường Urea indol | Urea indole medium (UI-F) | Môi trường phát hiện đặc tính Urease, Indole và TDA. Môi trường chứa urea, L-tryptophan, Phenol red, 95% alcohol Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux S.A | Pháp | Hộp 10 ống x 10ml | Hộp | 12 | Nhóm 3
52 | AEB400100 | Ống lưu giữ chủng | CRYOBEADS | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Hộp 64 ống, mỗi ống chứa 25 hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương Đạt tiêu chuẩn ISO | BioMerieux S.A | Pháp | Hộp 64 ống | Hộp | 5 | Không áp dụng
THANH ETEST XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ MIC CỦA KHÁNG SINH
53 | 412219 | Etest Amikacin | Etest Amikacin (AK 0.016-256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amikacin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
54 | 412241 | Etest Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) | Etest Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) (XL 0.016 - 256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amoxicillin/clavulanic nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
55 | 412251 | Etest Ampicillin/sulbactam | Etest Ampicillin/sulbactam 2/1 (AB 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ampicillin/sulbactam nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
56 | 412253 | Etest Ampicillin AM 256 | Etest Ampicillin (AM 0.016 - 256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ampicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
57 | 412293 | Etest ceftazidime | Etest Ceftazidime (TZ 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
58 | 412303 | Etest Ceftriaxone TXL 32 | Etest Ceftriaxone (TX 0.002 - 32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftriaxone nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
59 | 412309 | Etest Chloramphenicol | Etest Chloramphenicol (CL 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Chloramphenicol nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
60 | 412311 | Etest Ciprofloxacin | Etest Ciprofloxacin (CI 0.002 -32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ciprofloxacin nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
61 | 412328 | Etest Doxycycline DC 256 | Etest Doxycyline (DC 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Doxycyline nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
62 | 412368 | Etest Gentamycin | Etest Gentamycin (GM 0.016 - 256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Gentamicin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
63 | 412374 | Etest Imipenem IP 32 | Etest Imipenem (IP 0.002 - 32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
64 | 412402 | Etest Meropenem MP 32 | Etest Meropenem (MP 0.002 -32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Meropenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
65 | 412481 | Etest Trimethoprim/ Sulfamethoxazole | Etest Trimethoprim/Sulfamethoxazole (1/19) (TS 0.002 -32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Trimethoprim/sulphamethoxazole nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
66 | 412488 | Etest Vancomycin | Etest Vancomycin (VA 0.016 - 256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
67 | 537300 | Etest Colistin | Etest Colistin (CO 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Colistin nồng độ 0,016-256 µg/ml, | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 5 | Nhóm 3
68 | 412473 | Etest Ticarcillin/Clavulanic acid (2µ/mL) | Etest Ticarcillin/Clavulanic acid (2µ/mL) (TLC 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ticarcillin/clavulanic acid nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
69 | 531600 | Etest Ertapenem | Etest Ertapenem (ETP 0.002 -32) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ertapenem nồng độ 0,002-32µg/ml, 30 thanh/ hộp | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
70 | 421166 | Etest Piperacillin/Tazobactam (P/T) | Etest Piperacillin/Tazobactam (P/T) (0.016 -256/4 µg/mL) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Piperacillin/Tazobactam nồng độ 0.016 -256µg/ml và Tazobactam nồng độ 4µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
71 | 412301 | Etest Ceftriaxone | Etest Ceftriaxone (TX 0.016 -256) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftriaxone nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | BioMerieux S.A | Pháp | 30 thanh/hộp | Hộp | 4 | Nhóm 3
KHOANH GIẤY KHÁNG SINH ĐỒ
72 | AK30C | Khoanh giấy Amikacin 30µg | Amikacin 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
73 | ATH15C | Khoanh giấy Azithromycin 15µg | Azithromycin 15µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
74 | AUG30C | Khoanh giấy Amoxicillin 20µg Clavulanic Acid 10µg | Amoxicillin 20µg Clavulanic Acid 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
75 | C30C | Khoanh giấy Chloramphenicol 30µg | Chloramphenicol 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
76 | CAZ30C | Khoanh giấy Ceftazidime 30µg | Ceftazidime 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
77 | CFX30C | Khoanh giấy Cephalexin 30µg | Cephalexin 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
78 | CIP5C | Khoanh giấy Ciprofloxacin 5µg | Ciprofloxacin 5µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
79 | CLA15C | Khoanh giấy Clarithromycin 15µg | Clarithromycin 15µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
80 | CPM30C | Khoanh giấy Cefepime 30µg | Cefepime 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
81 | CRO30C | Khoanh giấy Ceftriaxone 30µg | Ceftriaxone 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
82 | CXM30C | Khoanh giấy Cefuroxime 30µg | Cefuroxime 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
83 | DOR10C | Khoanh giấy Doripenem 10µg | Doripenem 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
84 | DXT30C | Khoanh giấy Doxycycline 30µg | Doxycycline 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
85 | E15C | Khoanh giấy Erythromycin 15µg | Erythromycin 15µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
86 | ETP10C | Khoanh giấy Ertapenem 10µg | Ertapenem 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
87 | FOX30C | Khoanh giấy Cefoxitin 30µg | Cefoxitin 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
88 | GM10C | Khoanh giấy Gentamicin 10µg | Gentamicin 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
89 | IMI10C | Khoanh giấy Imipenem 10µg | Imipenem 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
90 | LEV5C | Khoanh giấy Levofloxacin 5µg | Levofloxacin 5µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
91 | MEM10C | Khoanh giấy Meropenem 10µg | Meropenem 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
92 | NI300C | Khoanh giấy Nitrofurantoin 300µg | Nitrofurantoin 300µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
93 | NOR10C | Khoanh giấy Norfloxacin 10µg | Norfloxacin 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
94 | T30C | Khoanh giấy Tetracycline 30µg | Tetracycline 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
95 | TN10C | Khoanh giấy Tobramycin 10µg | Tobramycin 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
96 | TS25C | Khoanh giấy Trimethoprim 1.25 µg Sulfamethoxazole 23.75 µg | Trimethoprim 1.25 µg Sulfamethoxazole 23.75 µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
97 | SAM20C | Khoanh giấy Ampicillin/Sulbactam 20µg | Ampicillin/Sulbactam 20µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
98 | CTX30C | Khoanh giấy Cefotaxime 30µg | Cefotaxime 30µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
99 | PTZ110C | Khoanh giấy Piperacillin/Tazobactam 110µg | Piperacillin/Tazobactam 110µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3
100 | TIM85C | Khoanh giấy Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg | Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | MAST Group Limited | Anh | Hộp 5 cartridge x 50 khoanh | Hộp | 5 | Nhóm 3

## VTHC XN Sinh hóa
Phụ biểu 02
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG CHO CHUYÊN MÔN NĂM 2023
Phụ lục: Vật tư, Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Sinh hóa
STT | Mã hàng | Tên chung hàng hóa | Tên thương mại | Thông tin kỹ thuật Chương | Hãng sản xuất | nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | số lượng | Phân nhóm
1 | 21533 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 8.5 - 500 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3. B. Thuốc thử: NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 52 | Nhóm3
2 | 21531 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 7.15 - 500 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8 B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 52 | Nhóm3
3 | 21547 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | ALBUMIN | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin mẫu huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp đo: Bromocresol green. Dải đo: 1.21 - 70 g/L. Thành phần: A. Thuốc thử: dung dịch đệm acetat 100 mmol/L, xanh bromocresol 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 4,1. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 17 | Nhóm3
4 | 11603 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Protein | PROTEIN (URINE) STANDARD | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Protein mẫu nước tiểu hoặc dịch não tủy người. Thành phần: PROTEIN (URINE) STANDARD: albumin bò. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x5mL | Hộp | 12 | Nhóm3
5 | 23532 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia | AM1015 AMMONIA (NH3) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ammonia mẫu huyết tương. Phương pháp đo: GLUTAMATE DEHYDROGENASE. Dải đo: 26.2 μmol/L - 600 μmol/L. Thành phần: Thuốc thử A1 (dạng dung dịch): Natri tetraborat 30 mmol/L, chất bảo quản, pH 9,3. Thuốc thử A2 (dạng đông khô): Natri tetraborat 30 mmol/L, NADPH 0,24 mmol/L, sau khi hoàn nguyên. Thuốc thử B (dạng dung dịch): Hepes 400 mmol/L, 2-oxoglutarat 22 mmol/L, glutamat dehydrogenase > 320 U/mL, chất bảo quản, pH 7,0. | Randox Laboratories Limited;Vương quốc Anh | Anh | 1x20ml+1x7mL | Hộp | 5 | Nhóm 3
6 | 31130 | Chất chuẩn cho xét nghiệm MICROALBUMINURIA | Albumin (Microalbuminuria) Standard | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng MICROALBUMINURIA. Thành phần: Dạng bột đông khô, chứa albumin người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x1mL | Lọ | 12 | Nhóm3
7 | 13324 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria) | Albumin (Microalbuminuria) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (Microalbuminuria) mẫu nước tiểu người. Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 0.4 - 200 mg/L. Thành phần: Thuốc thử A (1 x 40 mL) – dạng dung dịch, chứa: Đệm borat 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 10,0. Thuốc thử B (1 x 10 mL) – dạng hỗn dịch, chứa: hạt latex được phủ kháng thể kháng albumin người, natri azid 0,95 g/L | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x40mL+1x10mL | Hộp | 10 | Nhóm3
8 | 21550 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase Direct | alpha-AMYLASE - DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng a-Amylase Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: Direct substrate. Dải đo: 4.5 - 1300 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: đệm MES 50 mmol/L, canxi clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x20mL | Hộp | 18 | Nhóm3
9 | 21506 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Bilirubin (Total) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Dải đo:0.211 - 38 mg/dL (3.61 - 650 μmol/L). Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Hydrochloric acid 170 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9. B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 20 | Nhóm3
10 | 21504 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Bilirubin (Direct) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Dải đo:0.09 - 15 mg/dL. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Phosphoric acid 90 mmol/L; HEDTA 4,5 mmol/L; natri clorid 50 mmol/L; pH 1,5. B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 26 | Nhóm3
11 | 21570 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium Arsenazo | CALCIUM-ARSENAZO | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: Arsenazo III. Dải đo: 0.105 - 4.5 mmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử. Arsenazo III 0,2 mmol/L, imidazol 75 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 5 | Nhóm3
12 | 23793 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase | Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo màu. Dải đo: 1.67 - 250 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử (1 x 50 mL): dung dịch đệm Tris 40 mmol/L; colipase ≥ 1 mg/L; deoxycholat ≥ 1,8 mmol/L; taurodesoxycholat ≥ 7,0 mmol/L; pH 8,3. B. Thuốc thử (1 x 10 mL): dung dịch đệm Tartrat 15 mmol/L; 1,2-O-dialuryl-rac-glycerol-3- acid glutaric -(6’- methylresorufin)-este ≥ 0,7 mmol/L; ion canxi ≥ 1 mmol/L; pH 4,0. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x50ml+1x10mL | Hộp | 4 | Nhóm3
13 | 21505 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase. Dải đo:4.2 - 1000 mg/dL (0.109 - 26 mmol/L). Thành phần: A. Thuốc thử. Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 40 | Nhóm3
14 | 18054 | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu | Biochemistry control urine | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Thành phần: Dạng bột đông khô, nước tiểu người. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x5mL | Hộp | 10 | Nhóm3
15 | 21790 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatin Kinase (CK) | CREATINE KINASE (CK) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatin Kinase (CK) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.92 - 1300 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Imidazol 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, magie acetat 12,5 mmol/L, D-glucose 25 mmol/L, N-acetyl cystein 25 mmol/L, hexokinase 6000 U/L, NADP 2,4 mmol/L, pH 6,7. B. Thuốc thử: Creatine phosphat 250 mmol/L, ADP 15 mmol/L, AMP 25 mmol/L, P1, P5-di(adenosine-5'-)pentaphosphat, 102 µmol/L, glucose-6-phosphat dehydrogenase 8000 U/L | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x60ml+2x15mL | Hộp | 28 | Nhóm3
16 | 21502 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | CREATININE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED. Dải đo:0.04-20 mg/dL. Thành phần: A. Thuốc thử: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa. B. Thuốc thử: Acid picric 25 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 5x60ml+5x60mL | Hộp | 80 | Nhóm3
17 | 21503 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | GLUCOSE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người. Phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Dải đo:3.6 - 500 mg/dL (0.199 -27.5 mmol/L). Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 70 | Nhóm3
18 | 21513 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | Protein (total) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: Biuret. Dải đo:0.8-150 g/L. Thành phần: A. Thuốc thử chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L. B. Thuốc thử chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L, đồng (II) acetat 21 mmol/L, kali iodid 60 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 40 | Nhóm3
19 | 21512 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein (Urine) | PROTEIN (URINE) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein (Urine) mẫu nước tiểu hoặc dịch não tủy người. Phương pháp đo: PYROGALLOL RED. Dải đo:26-2000 mg/L. Thành phần: A. Thuốc thử. Đỏ pyrogallol 60 µmol/L, natri molybdat 40 µmol/L, succinat 50 mmol/L, pH 2,3, chất tẩy rửa. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x20mL | Hộp | 6 | Nhóm3
20 | 21516 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea-BUN UV | UREA/BUN-UV | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea-BUN UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: Urease / Glutamate dehydroganase. Dải đo: 3.69 - 300 mg/dL. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: đệm Tris 100 mmol/L; 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid 9,5 g/L; pH 8,0. B. Thuốc thử chứa: NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 85 | Nhóm3
21 | 21521 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | URIC ACID | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: Uricase / peroxidase. Dải đo: 18.5 - 1487 μmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L,diclorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 24 | Nhóm3
22 | 21528 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | TRIGLYCERIDES | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.067 - 6.78 mmol/L. Thành phần A. Thuốc thử chứa: đệm Pipes 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 42 | Nhóm3
23 | 21520 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm y-Glutamyltransferase (y-GT) | gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (y-GT) mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 3.07 - 600 U/L. Thành phần A. Thuốc thử: Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9. B. Thuốc thử: ᵞ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 24 | Nhóm3
24 | 21557 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct | CHOLESTEROL HDL DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL Direct mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 0.048 - 5.18 mmol/L. Thành phần A. Thuốc thử: Dung dịch đệm Good, cholesterol oxidase < 1 U/mL, peroxidase < 1 U/mL, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L, chất gia tốc 1 mmol/L. B. Thuốc thử: Dung dịch đệm Good, cholesterol esterase < 1,5 U/mL, 4-aminoantipyrin 1 mmol/L, ascorbat oxidase < 3,0 KU/L, chất tẩy rửa. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 12 | Nhóm3
25 | 21585 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct | CHOLESTEROL LDL DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL Direct mẫu huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 0.012 - 25.6 mmol/L. Thành phần A. Thuốc thử: Dung dịch đệm MES > 30 mmol/L, cholesterol esterase < 1,5 U/mL, cholesterol oxidase < 1,5 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, ascorbate oxidase < 3,0 U/L, peroxidase > 1 U/mL, chất tẩy rửa, pH 6,3. B. Thuốc thử: Dung dịch đệm MES > 30 mmol/L, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 6,3. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 40 | Nhóm3
26 | 21590 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-DEA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA mẫu huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp đo: DIETHANOLAMINE BUFFER. Dải đo: 8.7 - 900 U/L. Thành phần A. Thuốc thử: Diethanolamin 1,2 mol/L, magie clorid 0,6 mmol/L, pH 9,8 B. Thuốc thử: 4-Nitrophenylphosphat 60 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 2 | Nhóm3
27 | 21509 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Iron Ferrozine | IRON - FERROZINE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Iron Ferrozine Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Iron-Ferrozine mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: Ferrozine. Dải đo:3.12 - 1000 μg/dL (0.56 - 179 μmol/L). Thành phần: A. Thuốc thử. Guanidin clorid 1,0 mol/L, dung dịch đệm acetat 0,4 mol/L, pH 4,0. B. Thuốc thử: Ferrozine 8 mmol/L, acid ascorbic 200 mmol/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 10 | Nhóm3
28 | 21580 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase (LDH) mẫu huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp đo: PYRUVATE. Dải đo: 24.4 - 1250 U/L. Thành phần A. Thuốc thử: đệm Tris 100 mmol/L, pyruvat 2,75 mmol/L, natri clorid 222 mmol/L, pH 7,2. B. Thuốc thử: NADH 1,55 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 4 | Nhóm3
29 | 18044 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 50 | Nhóm3
30 | 18042 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 50 | Nhóm3
31 | 18043 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) II | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 50 | Nhóm3
32 | 22921 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh người. Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 1.9 - 150 mg/L. Thành phần: A. Thuốc thử – dạng dung dịch, chứa: Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6. B. Thuốc thử – dạng hỗn dịch, chứa: hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 25 | Nhóm3
33 | 31113 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs | CRP/CRP-hS STANDARD | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
34 | 31213 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
35 | 31214 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 | RHEUMATOID CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
36 | 21789 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử A (2 x 20 mL): Đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo quản, pH 7,9. Thuốc thử B (2 x 7 mL): Đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 mmol/L, alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L, chất bảo quản, pH 6,2. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x20ml+2x7mL | Hộp | 8 | Nhóm3
37 | 18065 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | AMMONIA/ETHANOL/CO2 CALIBRATOR | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x5mL | Hộp | 5 | Nhóm3
38 | 18063 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x5mL | Hộp | 5 | Nhóm3
39 | 18064 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x5mL | Hộp | 5 | Nhóm3
40 | 22934 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin | Ferritin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ferritin mẫu huyết thanh người. Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 5.4-500 μg/L. Thành phần: Thuốc thử A: Đệm glycin 170 mmol/L, natri clorid 100 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,2. Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa hạt Latex được phủ kháng thể kháng ferritin người, natri azid 0,95 g/L | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x40ml+2x20mL | Hộp | 25 | Nhóm3
41 | 31127 | Chất chuẩn cho xét nghiệm FERRITIN | FERRITIN STANDARD | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng FERRITIN. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x3mL | Hộp | 8 | Nhóm3
42 | 31211 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1 | PROTEIN CONTROL SERUM I | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
43 | 31212 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2 | PROTEIN CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2. Thành phần: Dạng bột đông khô, huyết thanh người | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
44 | 21792 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatin Kinase-MB (CK-MB) | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatin Kinase-MB (CK-MB) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang. Dải đo:7.88 - 1000 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Kháng thể kháng CK-M người có khả năng ức chế 2000 U/L CK-M; Imidazol 125 mmol/L; EDTA 2 mmol/L; magie acetat 12,5 mmol/L; D-glucose 25 mmol/L; N-acetyl cystein 25 mmol/L; hexokinase 6800 U/L; NADP 2,4 mmol/L; pH 6,1. B. Thuốc thử: Creatine phosphate 250 mmol/L; ADP 15,2 mmol/L; AMP 25 mmol/L; P1,P5-di(adenosine-5'-) pentaphosphate 103 μmol/L; glucose-6-phosphate dehydrogenase 8800 U/L. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2x60ml+2x15mL | Hộp | 18 | Nhóm3
45 | 11824 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) STANDARD | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: CK-MB người, đệm PIPES, natri hydroxid. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
46 | 18024 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB | CK-MB CONTROL SERUM | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. Thành phần: dạng bột đông khô: huyết thanh người với nồng độ CK-MB và CK thích hợp | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
47 | 18061 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB mức 2 | CK-MB CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức 2. 0. 0. Thành phần: dạng bột đông khô, chứa: CK, CK-MB, đệm PIPES, natri hydroxid. | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 12 | Nhóm3
48 | MU962300 | Dây bơm nhu động | Roller Tubing (2pcs/bag) | Sản xuất bằng nguyên liệu cao su và nhựa, dài 10.5cm | Beckman Coulter/ Trung Quốc | Trung Quốc | 2 cái/túi | Túi | 12 | KPN
49 | MU988800 | Bóng đèn | Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W | Bóng đèn Halogen, 12v, 20W | Beckman Coulter/ Nhật Bản | Nhật Bản | 1 cái/hộp | Cái | 9 | KPN
50 | ZM011100 | Xy-lanh hút bệnh phẩm | SYRINGE S | Được dùng để hút và nhả mẫu bệnh phẩm. Cấu tạo từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm | Beckman Coulter/ Nhật Bản | Nhật Bản | 1 cái/hộp | Cái | 9 | KPN
51 | ZM011200 | Xy-lanh hút hóa chất | R Syringe 1pcs/1box | Được làm từ nhựa,thủy tinh,kim loại,dài 8.8 cm. Dùng để hút chính xác thể tích mẫu | Beckman Coulter/ Nhật Bản | Nhật Bản | 1 chiếc/hộp | Chiếc | 9 | KPN
52 | MU959900 | Que khuấy | Mixing bar - Spiral (3PCS/SET) | Que khuấy dạng xoắn,được làm từ kim loại, phủ Teflon, dài 7.7 cm | Beckman Coulter/ Nhật Bản | Nhật Bản | 1 que/hộp | Que | 9 | KPN
53 | 66315 | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | ISE Low/High Urine Standard | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Na+ (Thấp) 50 mmol/L, (Cao) 200 mmol/L; K+ (Thấp) 10 mmol/L, (Cao) 100 mmol/L; Cl- (Thấp) 50 mmol/L, (Cao) 180 mmol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2x100ml+2x100ml | Hộp | 5 | Nhóm3
54 | 66316 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | ISE High Serum Standard | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 4x100ml | Hộp | 5 | Nhóm3
55 | 66317 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | ISE Low Serum Standard | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 4x100ml | Hộp | 5 | Nhóm3
56 | 66318 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | ISE Reference | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 1.00 mol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 4x1000ml | Hộp | 8 | Nhóm3
57 | 66319 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | ISE Mid Standard | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 4x2000ml | Hộp | 12 | Nhóm3
58 | 66320 | Dung dịch đệm ISE | ISE Buffer | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 4x2000ml | Hộp | 12 | Nhóm3
59 | MU919400 | Điện cực Sodium | NA ELECTRODE | Bảo quản 0-40°C,độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | 1 cái / hộp | Cái | 2 | KPN
60 | MU919500 | Điện cực Potassium | K ELECTRODE | Bảo quản 0-40°C,độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | 1 cái / hộp | Cái | 2 | KPN
61 | MU919600 | Điện cực Chloride | CL ELECTRODE | Bảo quản 0-40°C,độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | 1 cái / hộp | Cái | 2 | KPN
62 | MU919700 | Điện cực tham chiếu | REF ELECTRODE | Bảo quản 0-40°C,độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 150.000 xét nghiệm hoặc 24 tháng | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | 1 chiếc/hộp | Chiếc | 2 | KPN
63 | B00389 | Định lượng HbA1c | HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c , gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide; Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L; | Roche Diagnostics GmbH, Centralised and Point of Care Solutions, Đức sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Đức | 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2mlcal | Hộp | 30 | Nhóm3
64 | B12396 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | extendSURE HbA1c Liquid Controls | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người | Canterbury Scientific Ltd., New Zealand | New Zealand | 2x1ml+2x1ml | Hộp | 12 | Nhóm6
65 | 472137 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Hemolyzing Reagent | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần:Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L | Roche Diagnostics GmbH, Đức sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Đức | 1000ml | Hộp | 30 | Nhóm3
66 | Hóa chất phân tích khí máu 9 thông số | Hóa chất phân tích khí máu 9 thông số | Cartridge khí máu và Hct - 150 tests Đo các thông số: pH, pCO2, pO2, Hct | Cartridge xét nghiệm khí máu, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct. Sử dụng cho máy phân tích khí máu GEM PREMIER 3000. Cartridge bao gồm: hóa chất, dung dịch chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối. | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | 150 test/hộp | Hộp | 60 | Nhóm 1