## DM tài sản thanh lý năm 2023
DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
ĐVT: Đồng
STT | TÀI SẢN | MODEL | NƯỚC SẢN XUẤT | NĂM SỬ DỤNG | NGUỒN | SL | GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN | [11 empty] | Hiện trạng | PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ |  | Khoa phòng SD | Ghi chú
[7 empty] | Nguyên giá |  | Hao mòn lũy kế đến 2013 | Hao mòn 2014 | Hao mòn 2015 | Hao mòn 2016 (điều chính giá theo bàn giao) | Hao mòn 2017 | Hao mòn 2018 | Hao mòn 2019 | Hao mòn 2020 | Hao mòn lũy kế tính đến 31/12/2021 | Giá trị còn lại tính đến 31/12/2021 |  | Điều chuyển | Thanh lý
[7 empty] | Nguồn NS | Nguồn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [8 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 183 | 34435901908.0165 | 0 | 2449580200 | 538113750 | 538113750 | 556488750 | 91293750 | 59250000 | 59250000 | 46950000 | 33061165234.0165 | 1374736674
| Tài sản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện |  |  |  |  | 183 | 34435901908.0165 | 0 | 2449580200 | 538113750 | 538113750 | 556488750 | 91293750 | 59250000 | 59250000 | 46950000 | 33061165234.0165 | 1374736674
I | Tài sản nhận bàn giao mới từ năm 2013 |  |  |  |  | 163 | 28324332167.0165 | [9 empty] | 26959307993.0165 | 1365024174
1 | Máy chụp X quang và phóng xạ tuyến tia X (lên đến 800 mA) | LISTEM Corporation / CLASCAN-800 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 4760906108 |  | 546000000 | 546000000 | 546000000 | 742453054 | 595113263.5 | 476090610.8 | 476090610.8 | 476090610.8 | 4760906108 | 0 | Hỏng tủ điều khiển, Hỏng bộ điều khiển |  | x | Kho chung
2 | Máy chiếu SONY | Sony / VPL-EX241 | Trung Quốc | 2013 | Đối ứng ODA Hàn Quốc | 4 | 81938384 | [9 empty] | 81938384 | 0 | Hỏng nguồn, màn chiếu, hỏng LCD
3 | Máy photocopy TOSHIBA | Toshiba E355 DP-6000 | Trung Quốc | 2013 | Viện phí | 1 | 41000000 | [9 empty] | 41000000 | 0 | Hỏng nguồn, catrig |  | x | Kho tin học
4 | Màn chiếu 300 inch Granview LS - M300WM | LS - M300WM | Trung Quốc | 2013 | Đối ứng ODA Hàn Quốc | 1 | 125000000 | [9 empty] | 125000000 | 0 | Màn bị rách, hỏng |  | x | Hội trường lớn
5 | Máy chiếu SONY độ phân giải 7000 lumens | VPL-FX500L | Trung Quốc | 2013 | Đối ứng ODA Hàn Quốc | 1 | 225000000 | [9 empty] | 225000000 | 0 | Hỏng bóng hình, Hỏng LCD |  | x | Hội trường lớn
6 | Máy phát điện diesel Generating set; model: LG413C ; Serial: 1110019 | model: LG413C ; Serial: 1110019 | Trung Quốc | 2013 | Đối ứng ODA Hàn Quốc | 1 | 1376264542 | [9 empty] | 1238638088 | 137626454 | Hỏng không thể sửa chữa (hỏng nguồn, bo mạch) |  | x | Trạm phát điện dự phong
7 | Máy giặt công nghiệp 20kg; | model: G-300; seri: GBC 105. | Trung Quốc | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 336211315 | [9 empty] | 336211315 | 0 | Hỏng không thể sửa chữa (hỏng nguồn, bo mạch, bộ điều khiển ..) |  | x | Khu giặt là KSNK
8 | Điều hòa LG 1 chiều 18000BTU | LG 18000BTU |  | 2013 | Đối ứng ODA Hàn Quốc | 1 | 19942000 | [9 empty] | 19942000 | 0 | Hỏng lốc, cục lạnh cháy bo mạch, nguồn |  | x | Kho Hành chính
9 | Máy là công nghiệp; Model: HS2007; seri: CBC 101 | CMC AQUA Co. / HS-2007 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 231869872 | [9 empty] | 231869872 | 0 | Hỏng nguồn, bộ bơm khí |  | x | Khu giặt là KSNK
10 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể dẫn bằng siêu âm hoặc x-quang | URONTECH. Co., Ltd. / URO-MX | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 1915697934 |  | 219700000 | 219700000 | 219700000 | 298748967.0597 | 239462241.75 | 191569793.4119 | 191569793.4119 | 191569793.4119 | 1915697934 | 0 | Hỏng cuộn coil và hỏng khối bóng X-Ray, vỏ bọc cuộn coil |  | x | Kho chung
11 | Hệ thống video nội soi dạ dày, đại tràng (2 dây dạ dày, 2 dây đại tràng) cho 2 hệ thống nội soi | Pentax Corporation / EG-2790K etc. | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 2040388332 |  | 234000000 | 234000000 | 234000000 | 318194166.0991 | 255048541.5248 | 204038833.2198 | 204038833.2198 | 204038833.2198 | 2040388332 | 0 | Hỏng dây soi, hỏng cam, bục thân ống soi, ánh sáng mờ, Hỏng ống soi (dây điều khiển Up, Down, hỏng thân đoạn đánh số, tín hiệu ánh sáng kèm) |  | x | Kho chung
12 | Hệ thống X quang C arm phục vụ phẫu thuật (9”’ I.I. / 2 màn hình) | Genoray Co., Ltd/ ZEN-7000 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 680129444 |  | 78000000 | 78000000 | 78000000 | 106064722.033 | 85016180.5083 | 68012944.4066 | 68012944.4066 | 68012944.4066 | 680129444 | 0 | Hỏng khối bóng phát tia |  | x | Kho chung
13 | Máy đốt điện cổ tử cung 50W | SomeTech Inc. / TC-50 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 1133549073 |  | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 176774536.7217 | 141693634.1804 | 113354907.3443 | 113354907.3443 | 113354907.3443 | 1133549073 | 0 | Hỏng bo công suất không sử dụng |  | x | Kho chung
14 | Máy đo đông máu tự động | Werfen Medical IL., Ltd / ACL 7000 | Italy | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 566774537 |  | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 88387268.3609 | 70846817.125 | 56677453.7 | 56677453.7 | 56677453.7 | 566774537 | 0 | Hỏng cáp kết nối,tay gắp cuvet sai vị trí |  | x | Kho chung
15 | Hệ thống video nội soi phế quản | Pentax Corporation / EB-1570K | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 423947353 |  | 48620000 | 48620000 | 48620000 | 66113676.5 | 52993419.125 | 42394735.3 | 42394735.3 | 42394735.3 | 423947353 | 0 | Hỏng ống soi (dây điều khiển Up, Down, hỏng thân đoạn đánh số) |  | x | Kho chung | Dây soi item 300
16 | Nồi hơi ga dùng cho máy giặt (300Kg) Bao gồm thi công đường ống | Ssangma Machinery Co. / SMG-300 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 536525021 |  | 54600000 | 54600000 | 54600000 | 104462510.5 | 67065627.625 | 53652502.1 | 53652502.1 | 53652502.1 | 536525021 | 0 | Hỏng bộ đánh lửa, khổng bộ báo cạn nước, hỏng vỏ nồi hơi |  | x | Kho chung
17 | Máy chạy thận nhân tạo | Nipro Medical corporation / Diamax | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 8 | 7488810936 |  | 98800000 | 98800000 | 98800000 | 3448005468 | 936101367 | 93610136.7 | 93610136.7 | 93610136.7 | 7067565322 | 421245614 | Hỏng bộ nguồn, bộ PG3, PG4, PG5, Bộ Blook leak detector, hỏng van |  | x | Kho chung | ok
18 | Máy đo chức năng hô hấp với phần mềm và máy in | Cosmed srl / Quark CPET | Italy | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 1156220055 |  | 132600000 | 132600000 | 132600000 | 180310027.5 | 144527506.875 | 115622005.5 | 115622005.5 | 115622005.5 | 1156220055 | 0 | Máy hỏng phầm mềm, hỏng bàn chạy. |  | x | Kho chung
19 | Máy phân tích huyết học 18 thông số | Beckman Coulter Inc. / Act Diff 2 | USA | 2013 | ODA Hàn Quốc | 2 | 522643186 |  | 28600000 | 28600000 | 28600000 | 175521593 | 65330398.25 | 26132159.3 | 26132159.3 | 26132159.3 | 522643186 | 0 | Máy lỗi bộ đo quang, FLOW CELL hỏng. Máy lỗi buồng đếm RBC không ra công thức bạch cầu,lỗi motor hút mẫu. |  | x | Kho chung
20 | Máy soi cổ tử cung có monitor | SomeTech Inc. / Dr Camscope pro [LED] | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 340064722 |  | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 53032361 | 42508090.25 | 34006472.2 | 34006472.2 | 34006472.2 | 340064722 | 0 | Lỗi camera soi dẫn đến không hiển thị ảnh |  | x | Kho chung
21 | Máy điện giải (Na, K, Clo/Ca/Li) | SFRI SARL / ISE 6000 | France | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 366952727 |  | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 50876363.5 | 45869090.875 | 36695272.7 | 36695272.7 | 36695272.7 | 366952727 | 0 | Hỏng điện cực Kali, Canxi, REF, Không hút được mẫu. |  | x | Kho chung
22 | Dàn Elisa | BioTek Instrument , Inc. / EPOCH | USA | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 366952727 |  | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 50876363.5 | 45869090.875 | 36695272.7 | 36695272.7 | 36695272.7 | 366952727 | 0 | Áp suất kém, không hút được hóa chất đo. |  | x | Kho chung
23 | Hệ thống xếp hàng gọi bệnh nhân | Sindoh Techno Co., Ltd / IQ-8000 etc. | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 137122567 |  | 15007200 | 15007200 | 15007200 | 23539683.5 | 17140320.875 | 13712256.7 |  |  | 85701604 | 51420963 | Hỏng motor, Hỏng nguồn, loạn chương trình |  | x | Kho chung | Hỏng năm 2018
24 | Máy thở cho người lớn và trẻ em, xâm lấn và không xâm lấn, kiểm soát thể tích và áp lực, sử dụng khí trung tâm, LCD 10", > 5 biểu đồ, bộ khí dung kèm xe đẩy | Draeger Medical / Savina 300 | Germany | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 430748648 |  | 49400000 | 49400000 | 49400000 | 67174324 | 53843581 | 43074864.8 | 43074864.8 | 43074864.8 | 430748648 | 0 | Hỏng khối nguồn, Hỏng bo mạch chính |  | x | Kho chung
25 | Máy rửa ống nội soi | Visco Medical System / Merit 9000 Delux O3 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 2 | 226709814 |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 74354907 | 28338726.75 | 11335490.7 | 11335490.7 | 11335490.7 | 184201724 | 42508090 | Hỏng 01 bo vi xử lý, 01 bộ điện phân nước; Hỏng 01 bo vi xử lý, 02 bo bàn phím, 01 bộ điện phân nước |  | x | Kho chung
26 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Standard Diagnostics, Inc / Urometer 720 | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 190052067 |  | 20800000 | 20800000 | 20800000 | 32626033.5 | 23756508.375 | 19005206.7 | 19005206.7 | 19005206.7 | 190052067 | 0 | hỏng bộ đo quang đọc kết quả |  | x | Kho chung
27 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Innotech Co., Ltd Co., Ltd / INV-150 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 88416828 |  | 10140000 | 10140000 | 10140000 | 13788414 | 11052103.5 | 8841682.8 | 8841682.8 | 8841682.8 | 88416828 | 0 | Hỏng bộ xử lý tín hiệu, hỏng camera |  | x | Kho chung
28 | Cân trẻ sơ sinh | Dong Sahn Jenix / DS-B02 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 22255605 |  | 2028000 | 2028000 | 2028000 | 5043802.5 | 2781950.625 | 2225560.5 | 2225560.5 | 2225560.5 | 22255605 | 0 | Lỗi phần mềm kết quả cân không chính xác |  | x | Kho chung
29 | Máy sắc thuốc | Habdong Precision / HD5-A160 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 46325191 |  | 5070000 | 5070000 | 5070000 | 7952595.5 | 5790648.875 | 4632519.1 | 4632519.1 | 4632519.1 | 46325191 | 0 | Hiện hòng nguồn không SD được |  | x | Kho chung
30 | Máy điện châm 6 kênh | Hanil-TM Co., Ltd / H-306 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 4 | 226709816 | [9 empty] | 141693636 | 85016180 | Hỏng bo nguồn, triết áp điều chỉnh |  | x | Kho chung | Hỏng năm 2018
31 | Máy lắc ngang | Vision Scientific Co., Ltd / VS-202D | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 4 | 166770688 |  | 4563000 | 4563000 | 4563000 | 69696344 | 20846336 | 4169267.2 | 4169267.2 | 4169267.2 | 166770688 | 0 | hỏng motor lắc, không lên nguồn, gãy trục ngang thăng bằng, hỏng điều khiển. |  | x | Kho chung
32 | Máy tán thuốc | Korea Medi Co., Ltd / KF-20 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 30883461 |  | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 5301730.5 | 3860432.625 | 3088346.1 | 3088346.1 | 3088346.1 | 30883461 | 0 | Hiện hỏng nguồn không SD được |  | x | Kho chung
33 | Máy thái thuốc | Korea Medi Co., Ltd / KQ-103 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 53119533 |  | 5813600 | 5813600 | 5813600 | 9118976.4254 | 6639944.1064 | 5311955.2851 | 5311955.2851 | 5311955.2851 | 53119533 | 0 | Hiện hỏng nguồn không SD được |  | x | Kho chung
34 | Monitor sản khoa | Trismed Co., Ltd / FM-8000 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 47155641 |  | 5408000 | 5408000 | 5408000 | 7353820.5 | 5894455.125 | 4715564.1 | 4715564.1 | 4715564.1 | 47155641 | 0 | Hỏng sensor bắt cơn co tử cung |  | x | Kho chung
35 | Dao mổ điện (Radio-frequency 300W cho tử cung và cắt đốt thông thường) | SomeTech Inc. / ST-531 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 2 | 885300000 | [9 empty] | 885300000 | 0 | Không cho cắt đốt, hỏng bo sông suất. |  | x | Kho chung
36 | Bộ lưu điện 1KVA | NET Co., Ltd / Smart 1000 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 4 | 79362776 | [9 empty] | 79362776 | 0 | Lỗi không có điện áp đầu ra, không nạp được ác quy. |  | x | Kho chung
37 | Bộ lưu điện 2KVA | NET Co., Ltd / Smart 2000 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 5 | 186006500 | [9 empty] | 186006500 | 0 | Lỗi không có điện áp đầu ra, không nạp được ác quy. |  | x | Kho chung
38 | Đèn khám bệnh treo trán, có bộ chuyển đổi nguồn | Rudolf Riester GmbH / Ri-Clar CL, XL 24 | Germany | 2013 | ODA Hàn Quốc | 4 | 72219784 | [9 empty] | 72219784 | 0 | Hỏng bóng đèn, và dây dẫn sáng |  | x | Kho chung
39 | Bơm tiêm điện (0.1 To 1000Ml/H) | AMPall Co., Ltd / SP-8800 | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 35 | 1190226520 |  | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 583413260 | 148778315 | 3400647.2 | 3400647.2 | 3400647.2 | 1088207104 | 102019416 | Hỏng bàn phím, hỏng bo màn hình, gãy tay giữ bơm |  | x | Kho chung
40 | Máy hút dịch áp lực thấp | Shin Ui Industries Ind / Constant 1400 | Japan | 2013 | ODA Hàn Quốc | 1 | 10145164 | [9 empty] | 10145164 | 0 | Hỏng biến áp nguồn |  | x | Kho chung
41 | Máy truyền dịch, (từ 3-300Ml/H) | AMPall Co., Ltd / IP-7700 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 11 | 399009270 |  | 4160000 | 4160000 | 4160000 | 187024635 | 49876158.75 | 3627357 | 3627357 | 3627357 | 399009270 | 0 | Hỏng nguồn, cảm biến |  | x | Kho chung
42 | Điện tim 12 kênh, phần mềm hỗ trợ biểu đồ | Trismed Co.,Ltd Cardipia 800 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 4 | 272051776 |  | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 112625888 | 34006472 | 6801294.4 | 6801294.4 | 6801294.4 | 272051776 | 0 | Hỏng đầu in nhiệt, hỏng bàn phím, hỏng bo nguồn, bo xử lý tín hiệu |  | x | Kho chung
43 | Điện tim 3/6 kênh, phần mềm hỗ trợ biểu đồ | Trismed Co.,Ltd / Cardipia 400 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 3 | 170032361.0165 |  | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 65516180.5083 | 21254045.1271 | 5667745.3672 | 5667745.3672 | 5667745.3672 | 170032361.0165 | 0 | Hỏng đầu in nhiệt, hỏng bàn phím, hỏng bo nguồn, bo xử lý tín hiệu |  | x | Kho chung
44 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số (ECG/Breathing Rate/ Heart Rate/ Temperature/NIBP/SpO2) | Trismed Co.,Ltd / Vitapia 7000K | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 30 | 2856543660 |  | 10920000 | 10920000 | 10920000 | 1395511830 | 357067957.5 | 9521812.2 | 9521812.2 | 9521812.2 | 2428062108 | 428481552 | Hỏng bo nguồn, bo huyết áp, bo xử lý |  | x | Kho chung
45 | Máy tạo oxy di động | OXUS Co., Ltd / OXUS F501S | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 8 | 412611864 |  | 5915000 | 5915000 | 5915000 | 188560932 | 51576483 | 5157648.3 | 5157648.3 | 5157648.3 | 315905959 | 96705905 | Hỏng cột molecular sieve bed, hỏng van |  | x | Kho chung
46 | Cân bệnh nhân có thước đo | Dong Sahn Jenix Co., Ltd / DS-103 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 2 | 40801942 |  | 1859000 | 1859000 | 1859000 | 14823971 | 5100242.75 | 2040097.1 | 2040097.1 | 2040097.1 | 40801942 | 0 | Hỏng cảm biến |  | x | Kho chung
47 | Đèn tiệt trùng cực tím di động | HMS Human School / VK-101 | Korea | 2013 | ODA Hàn Quốc | 3 | 107868531 | [5 empty] | 13483566.375 |  |  |  | 107868531 | 0 | Hỏng bo điều khiển |  | x | Kho chung
II.1 | Tài sản chuyển từ BVĐK số I và số II sang |  |  |  |  | 20 | 6111569741 | 0 | 2449580200 | 538113750 | 538113750 | 556488750 | 91293750 | 59250000 | 59250000 | 46950000 | 6101857241 | 9712500
48 | Máy điều trị rối loạn chức năng máu, kèm 02 bộ lọc và hệ thống RO (Máy lọc máu Gambro AK-95S) - Bộ 5 máy | Gambro AK-95S. Model K23000 | Germany | 2008 | BV1 - Dự án ODA Đức | 1 | 2735410000 |  | 1709631250 | 341926250 | 341926250 | 341926250 |  |  |  |  | 2735410000 | 0 | Hỏng nguồn, hỏng mạch chính, hỏng bơm máu |  | x | Kho chung
49 | Máy thở chức năng cao XN và không XN Model: SaviNa | Model: SaviNa. 16532-07, seri: AHTO 4885) | Germany | 2010 | BV 2 chuyển sang | 1 | 614235000 | [9 empty] | 614235000 | 0 | Hỏng nguồn, hỏng bơm khí nén |  | x | Kho chung
50 | Máy thở chức năng cao XN và không XN Model:Vela Com Prehensive | Model:Vela Com Prehensive (BIRD- Mỹ) | Mỹ | 2007 | BV 2 chuyển sang | 1 | 302000000 | [9 empty] | 302000000 | 0 | Hỏng nguồn |  | x | Kho chung
51 | Tủ lạnh MRB 2000 | MRB 2000 (Toshiba) | Thụy Điển | 2001 | BV 2 chuyển sang | 1 | 23169541 | [9 empty] | 23169541 | 0 | Hỏng block. Hỏng dàn lạnh |  | x | Kho chung
52 | Khoan xương điện (hộp sọ, hàm mặt) |  | Germany | 2008 | BV1 - Dự án ODA Đức | 1 | 426155000 |  | 266346875 | 53269375 | 53269375 | 53269375 |  |  |  |  | 426155000 | 0 | Hỏng dây tay khoan |  | x | Kho chung
53 | Máy thở thông minh model HT70, Newport-Mỹ | HT70 | USA | 2013 | BV1 - tài trợ cá nhân ông Phùng Việt Anh | 1 | 346500000 |  | 43312500 | 43312500 | 43312500 | 43312500 | 43312500 | 34650000 | 34650000 | 34650000 | 346500000 | 0 | Hỏng bo bàn phim, hỏng nguồn |  | x | Kho chung
54 | Máy Scan siêu âm A-B (mắt) | Optos - Mỹ. model OTI Scan 3000 | Korea | 2008 | BV1 - Dự án ODA Đức | 1 | 460695000 |  | 287934375 | 57586875 | 57586875 | 57586875 |  |  |  |  | 460695000 | 0 | Hỏng ổ cứng |  | x | Kho chung
55 | Máy đo chức năng hô hấp SProperfect PC Based (mỹ), gồm: 01 máy tính xách tay, 01 cảm biến lưu lượng, 01 bộ phần mềm phân tích, 01 máy in laser đen trắng, 01 xilanh chuẩn, 01 dây áp lực, 25 kẹp mũi nhiều lần | SProperfect PC Based (mỹ) | Mỹ | 2012 | BV1 - Dự án BPTNMT | 1 | 147000000 |  | 18375000 | 18375000 | 18375000 | 36750000 | 18375000 | 14700000 | 14700000 | 7350000 | 147000000 | 0 | Hỏng nguồn, càm biến bật máy không lên. |  | x | Kho chung
56 | Máy sắc thuốc ST 16 (16 cửa) | ST 16 | Việt Nam | 2008 | BV1 - Viện phí | 2 | 51300000 |  | 32062500 | 6412500 | 6412500 | 6412500 |  |  |  |  | 51300000 | 0 | Hỏng kháng, hỏng mạch điều khiển |  | x | Kho chung
57 | Dao mổ điện ELECTROSURGERY, model: LTTD350-2K1/3 | model: LTTD350-2K1/3 | Việt Nam | 2012 | BV1 - NSNN | 2 | 198000000 |  | 24750000 | 12375000 | 12375000 | 12375000 | 24750000 | 9900000 | 9900000 | 4950000 | 198000000 | 0 | Hỏng bo công suất, chết nguồn |  | x | Kho chung
58 | Máy tạo oxy |  |  | 2002 | BV1 - Dự án PCSR-EC | 1 | 17500000 |  | 17500000 | [7 empty] | 17500000 | 0 | Hỏng cột hạt zelorit |  | x | Kho chung
59 | Máy theo dõi bệnh nhân Drager (SN: 5515834270 - Mỹ) | Drager .SN: 5515834270 - Mỹ | Mỹ | 2011 | BV1 - Viện phí | 1 | 38850000 |  | 9712500 | 4856250 | 4856250 | 4856250 | 4856250 |  |  |  | 29137500 | 9712500 | Hỏng nguồn |  | x | Kho chung | Hỏng năm 2018
60 | Máy phun khử khuẩn |  | Korea | 2012 | BV1 - Sở Y tế cấp chống dịch | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hỏng động cơ |  | x | Kho chung
61 | Dao mổ điện Elektrotom 621 | Elektrotom 621 |  | 2002 | BV1 - Dự án dân số PHF | 1 | 39955200 |  | 39955200 | [7 empty] | 39955200 | 0 | Hỏng bo công suất |  | x | Kho chung
II.2 | Tài sản bị mất từ năm 2012 tại BVĐK số I
62 | Máy siêu âm xách tay Dopple màu, 2 đầu dò (SN: B112043 00000754), kèm: 01 máy in Sony đen trắng (SN: 167023) | Mysono U5 |  | 2010 | SYT cấp chống dịch | 1 | 690900000 | [9 empty] | 690900000 | 0 | Tại QĐ QĐ số 1237/QĐ-UBND ngày 09/5/2014: Tài sản đã bị mất trộm chờ kết quả xử lý của cơ quan Công An |  | x |  |  | Đã bị mất trộm chờ kết quả xử lý của cơ quan Công an (QĐ số 1237/QĐ-UBND ngày 09/5/2014). Đề nghị cấp có thẩm quyền cho hình thức xử lý.
III | Phương tiện đi lại nhận từ viện BVĐK số II (công cụ dụng cụ)
63 | Xe máy Wazelet; biển đăng ký 24B1-0833; số khung 7A141319; dung tích 108 | Chiếc |  |  | BV 2 (CCDC) | 2 | 19900000 | [9 empty] | 19900000 | 0 | Hiện tại hỏng không thể sử dụng để đi lại |  | x | Kho Hành chính
(Ký, họ tên và đóng dấu)