## DM HC
PHỤ LỤC: VẬT TƯ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC-MIỄN DỊCH
(Kèm theo công văn số 607/BVT-VTTBYT ngày 30/10 / 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai)
STT | Danh mục | Tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Ống chắn từ 8 thanh | Ống chụp 8 thanh dùng cho máy tách chiết tự động | Hộp | 3
2 | Chất chuẩn máy đếm tế bào | - Hạt bead có 4 nồng độ : zero, thấp, trung bình và cao. - 2 cặp ống với các màu trên nắp: zero (màu vàng), thấp (đỏ), trung bình (xanh dương), cao (tím). - Dùng để thiết lập đường tuyến tính trước khi chạy mẫu. - Tương thích sử dụng với máy phân tích tế bào dòng chảy BD Facscount của hãng Becton, Dickinson and company. - Đóng gói: 25 test | Hộp | 10
3 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học | Chất thử Hematology control (5DN) Thành phần chính: Máu động vật có vú khỏe mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 50
4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 12
5 | Chất kiểm tra Ferritin | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys được sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e.▪ PC V1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC V2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh | Hộp | 3
6 | Dải ống phản ứng 0.1 ml | 250 dải 4 ống và nắp cho 1000 phản ứng 10–50 µl | Ống | 2000
7 | Dầu Parafin | Dầu parafin với độ tinh khiết cao dùng cho giải phẫu bệnh lý | Chai | 70
8 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu soi kính hiển vi, dung dịch trong suốt không màu. | Chai | 5
9 | Dung dịch Acid acetic | Dung dịch axit acetic 10%, chai 500ml | Chai | 4
10 | Dung dịch chạy máy CD4 | Là dung dịch vận chuyển các phần tử qua các dây dẫn chất lỏng của máy xét nghiệm tế bào dòng chảy, hướng chúng đến tâm của dòng chảy.Thành phần: Sodium fluoride (NaF) ((0 - 0.1%) | Thùng | 10
11 | Dung dịch Phenol bão hòa | Dung dịch phenol bão hoà dùng trong giải phẫu bệnh lý. Đạt tiêu chuẩn TCVN, bảo quản nhiệt độ phòng. | Chai | 2
12 | Dung dịch rửa CD4 | Thành phần:Hypochlorous acid, sodium salt (1:1), Sodium hydroxide (Na(OH) | Thùng | 10
13 | Dung dịch tắt máy CD4 | Thành phần: Ethanol, 2-phenoxy- (0 - 0.1%) | Thùng | 10
14 | Đầu côn trắng 10µl | Đóng gói: 1000 cái/túi Đầu côn dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) | Túi | 11
15 | Định lượng NSE | M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-NSE-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng 18E5 kháng NSE đánh dấu biotin (chuột) 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. R2 Anti-NSE-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng 84B10 kháng NSE (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. | Hộp | 33
16 | Định lượng SCC | M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-SCC-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu biotin (chuột) 0.9 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. R2 Anti-SCC-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng SCC (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản | Hộp | 35
17 | Định tính HbeAg miễn dịch tự động | M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1: Anti-HBeAg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. R2: Anti-HBeAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. | Hộp | 20
18 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Dung dịch pha loãng để xét nghiệm HbA1c.Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 60
19 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Dung dịch pha loãng để xét nghiệm HbA1c.Thành phần chính: NaCl 170mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 33
20 | Đầu tip có lọc 1500 µl, dùng cho máy tách chiết tự động | Đầu tip có lọc 1500 μl, vô trùng, dùng một lần. Sử dụng với máy tách chiết tự động | Hộp | 4
21 | Đầu tip có lọc 200 µl, dùng cho máy tách chiết tự động | Đầu típ thể tích 200 µl dùng một lần, đóng gói theo rack; (8 x 128). Sử dụng với máy tách chiết tự động | Hộp | 4
22 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh | Gel card 6 giếng gồm: Từ cột 1 - 3: Anti A (dòng 11H5) – Anti B (dòng 6F9) – Anti D (IgM) (VI-) (dòng P3x61+ TH-28) dùng để định nhóm máu xuôi (phương pháp huyết thanh mẫu); Từ cột 4 - 6: chứa gel trung tính, cột 4 (Ctrl) để làm chứng âm, cột 5 (A1) và cột 6 (B) để định nhóm máu ngược (phương pháp hồng cầu mẫu) - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Thẻ | 600
23 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, Rh và hòa hợp | Gel card 6 giếng chứa sẵn gel trong dung dịch đệm thích hợp: Từ cột 1 - 3: Anti-A (Dòng 11H5) - Anti-B (Dòng 6F9) - Anti-D (IgM) (VI-) (Dòng P3x61 + TH-28); Từ cột 4 - 6: ENZ (Gel trung tính) – AHG (dòng 12011D10) – AHG (dòng 12011D10) dùng để xác định lại nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu, làm phản ứng hòa hợp truyền máu giữa bệnh nhân và túi máu trong 2 môi trường muối và Coombs ở nhiệt độ 37 độ C - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Thẻ | 6000
24 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d (dòng 12011D10). Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT. - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Thẻ | 1008
25 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Thẻ | 2000
26 | Giấy in nhiệt K55 * 45mm | Giấy in nhiệt K55mm, đường kính 45mm | Cuộn | 60
27 | Giấy pH | Giấy đo độ pH dùng trong y tế. Bảo quản nhiệt độ phòng | Cuộn | 12
28 | Hóa chất tách chiết axit nucleic vi rút hoặc DNA vi khuẩn | - Mục đích sử dụng: sử dụng công nghệ hạt từ để tách chiết và tinh sạch tự động nucleic acids từ mẫu sinh phẩm - Thành phần: Khay hóa chất: 2 chiếc Giá enzyme: 2 chiếc Nắp: 2 chiếc Đệm: 20 ml Miếng cố định có thể tái sử dụng: 2 chiếc. Dùng cho máy tách chiết tự động. | Hộp | 8
29 | Hóa chất cho máy đếm tế bào | Sử dụng để đếm số lượng tuyệt đối và phần trăm tế bào CD4. Thành phần: 50 ống thuốc thử chứa CD4 clone SK3 gắn màu PE/ CD3 MϕP9 gắn màu PE-Cy5/CD15 clone MMA gắn màu PE-Cy5, 65 nắp ống và một lọ 5mL dung dịch cố định 5% formaldehyde trong phosphate-buffered saline (PBS) | Hộp | 10
30 | Hóa chất dùng cho máy đếm tế bào CD4 | Sử dụng để đếm số lượng tuyệt đối và phần trăm tế bào CD4. Thành phần: 50 ống thuốc thử chứa CD4 clone SK3 gắn màu PE/ CD3 clone SK7 gắn màu PE-Cy5 CD8 clone SK1 gắn màu PE, CD3 clone SK7 gắn màu PE-Cy5 220 nắp ống và hai lọ 5mL dung dịch cố định 5% formaldehyde trong phosphate-buffered saline (PBS) | Hộp | 20
31 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu (Cleaning solution) | Chất thử Cleaning solution Thành phần chính: Sodium Hypochlorite 2% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Can | 30
32 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu (Special Cleaning solution) | Chất thử Special Cleaning solution Thành phần chính: Sodium Hypochlorite 2,5% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Can | 30
33 | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học (SHS) | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.1% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Thùng | 50
34 | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học (SHX) | Thành phần chính: Sodium chloride < 0,9% Potassium chloride < 0,06% Buffer < 0,3% Preservative < 0,1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Thùng | 300
35 | Hóa chất thử nghiệm mẫn cảm kháng sinh | Thuốc thử có chứa chất kháng IgG có nguồn gốc từ thỏ với hoạt tính không đặc hiệu được loại bỏ bằng cách hấp thụ và IgM đơn dòng chống chuột, Clone BRIC-8. Các kháng thể được pha loãng trong dung dịch đệm có chứa albumin bò. Thuốc thử có màu xanh lục do thuốc nhuộm Patent Blue và Tartazine được thêm vào. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 40
36 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng C-Reactive Protein | Dùng trong chẩn đoán In vitro để định tính C-Reactive Protein.Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ IgG dê kháng CRP người, pH 8.2, chất bảo quản Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có CRP > 20 mg/L, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản | Hộp | 3
37 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa (Anti-D) | Chất thử chẩn đoán nhóm máu hiếm (máu D). Đóng gói 10ml/lọ. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C. | Lọ | 50
38 | Kit định lượng HIV | Xét nghiệm in vitro khuếch đại axit nucleic định lượng RNA của virus gây suy giảm miễn dịch loại 1 (HIV-1) trong mẫu sinh học của người bằng phản ứng RT-PCR - Thành phần: Hỗn hợp phản ứng A: 4x144 µl Hỗn hợp phản ứng B: 4x216 µl Mẫu chuẩn HIV-1 nồng độ 1x 10E4 IU/µl: 200 µl Mẫu chuẩn HIV-1 nồng độ 1x 10E3 IU/µl: 200 µl Mẫu chuẩn HIV-1 nồng độ 1x 10E2 IU/µl: 200 µl Mẫu chuẩn HIV-1 nồng độ 1x 10E1 IU/µl: 200 µl Nội chuẩn: 1000 µl Nước: 1000 µl - Độ nhạy phân tích: 76.4 IU/ml | Hộp | 25
39 | Kit đo tải lượng vi rut HIV tự động | LoD: ≥ 33.1 IU/ml; LoQ: 1.7 log10 IU.ml, độ nhạy 96.99%, độ đặc hiệu 100%, thể tích mẫu 400 microlit; có nội kiểm, | Hộp | 28
40 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan B | Một hộp gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ | Hộp | 112
41 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan B tự động | LoD = 6.2 IU/ml, LoQ = 15 Iu/ml; độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit; | Hộp | 43
42 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan C | Dùng cho xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase trong chẩn đoán in vitro (RT-PCR) để định lượng axit Axit ribonucleic (RNA) của virus viêm gan C trong huyết thanh và huyết tương. Một hộp gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ - Cơ chất mồi và đầu dò: 01 lọ | Hộp | 22
43 | Kit đo tải lượng vi rut viêm gan C tự động | LoD = 10.7 IU/ml, LoQ = 15 Iu/ml; độ nhạy 99.26%, độ đặc hiệu 99.12%, có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit; | Hộp | 2
44 | Kit phát hiện lao dùng cho máy Realtime PCR | Thuốc thử dùng cho máy Realtime PCR, dùng để xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn lao mycobacterium trong đờm của người. Một hộp gồm: - Dung dịch ly giải axit nucleic: 01 lọ - Dung dịch nội chuẩn: 01 lọ - Dung dịch trộn phản ứng: 01 lọ - Dung dịch chuỗi polyme: 01 lọ - Chứng dương: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ | Hộp | 5
45 | Kit phát hiện lao tự động | LoD ≤ 89.1 copy/ml; có nội kiểm, thể tích mẫu 400 microlit; không phản ứng chéo với 38 vi khuẩn | Hộp | 21
46 | Kit tách DNA vi khuẩn lao tự động | Thể tích mẫu 400 microlit, Hóa chất EZ đánh tan đờm, hạt từ silica, đệm bám, đệm rửa, đệm hòa mẫu cho hiệu suất tách và tinh sạch cao; | Hộp | 21
47 | Kit tách hạt từ DNA | Để tách chiết DNA/RNA từ các loại mẫu vật khác nhau bằng phương pháp dựa trên hạt từ tính. Một hộp gồm: - Hạt từ: 04 lọ - Dung dịch rửa-1: 01 lọ - Dung dịch rửa-2: 01 lọ - Dung dịch ly giải: 01 lọ - Hóa chất hạt từ: 01 lọ - Dung dịch rửa: 01 lọ - Đĩa phản ứng: 02 chiếc - Proteinase K: 01 lọ - Dầu paraffin: 01 lọ | Hộp | 133
48 | Kit tách DNA/RNA tự động | Thể tích mẫu 400 microlit, hạt từ silica, đệm bám, đệm rửa, đệm hòa mẫu cho hiệu suất tách và tinh sạch cao nhất; | Hộp | 87
49 | Khay ống chứa mẫu 2ml | -Ống polypropylene không vô trùng (dung tích tối đa 0,85 ml, dung tích chứa dưới 0,7 ml, dung tích rửa giải 0,4 ml): 2304 ống trong các giá 96; bao gồm dải nắp | Hộp | 2
50 | Lamen 22x22mm | Lam kính với độ trong suốt cao dùng cho nhuộm, soi vi khuẩn dưới kính hiển vi | Hộp | 60
51 | Ống Falcon 15ml | - Chất liệu nhựa PP; - Thể tích 15ml - Nắp xoáy kín, khít - Thanh ống chia vạch - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.2016 | Túi | 10
52 | Test thử nhanh tiểu đường Uright | Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Loại dải: GDH-FAD Cỡ mẫu: 1μL Thời gian phản ứng: 7 giây Dải huyết sắc tố: 10% ~ 70% Đơn vị đo: mg/dL hoặc mmol/dL Phạm vi đo: 20~600 mg/dL Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương | Que | 55000
53 | Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng, dùng cho máy tách chiết tự động | Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng, dùng trên máy tách chiết DNA/RNA tự động | Hộp | 2
54 | Tăm bông kẽm vô trùng | Tăm bông kẽm vô trùng dùng cho lấy mẫu bệnh phẩm trong và ngoài cơ thể | Cái | 1000
55 | Tăm bông vô trùng | Tăm bông vô trùng dùng cho lấy mẫu bệnh phẩm trong và ngoài cơ thể | Chiếc | 2000
56 | Test chẩn đoán AMP | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 1800
57 | Test chẩn đoán cúm A và B | Phát hiện và phân biệt kháng nguyên vi rút cúm typ A và B. Loại mẫu sử dụng: tăm bông dịch mũi/họng/hầu họng hoặc mẫu dịch hút từ mũi/ hầu họng. Độ nhạy; 91.8%, Độ đặc hiệu: 98.9% | Test | 800
58 | Test chẩn đoán Chlamydia | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Định tính trực tiếp phát hiện kháng nguyên Chlamydia tracchomatis - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Ngưỡng phát hiện: 5x104 IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% độ đặc hiệu: 99,08%, độ chính xác: 100% Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis..... | Test | 300
59 | Test chẩn đoán giang mai | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Độ nhạy: 99.3% , Độ đặc hiệu: 99.5% | Test | 600
60 | Test chẩn đoán HIV | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485- 2012. Sản xuất tại nước thuộc G7. - Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | Test | 500
61 | Test chẩn đoán MET | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 1800
62 | Test chẩn đoán Mophin | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 2000
63 | Test chẩn đoán sốt rét | Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v Loại mẫu: Máu toàn phần. Độ nhạy: 99.7% (P.f), 95.5% (P.v). Độ đặc hiệu: 99.5%. | Test | 600
64 | Test chẩn đoán sốt xuất huyết IgG/IgM | Xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của virus Dengue. Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần Độ nhạy 94,6%, Độ đặc hiệu 96,5%. | Test | 750
65 | Test chẩn đoán sốt xuất huyết NS1 | Xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của virus Dengue. Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần Độ nhạy 92,4% , Độ đặc hiệu 98,4% | Test | 750
66 | Test chẩn đoán THC | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 1800
67 | Test chẩn đoán viêm gan A | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng Hepatitis A Virus - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Thành phần Kit thử: '- Kháng thể đơn dòng kháng HAV (HAV monoclonal antibody): 40 μg/ml; - IgG chuột (Mouse IgG): 40 μg/ml; - Kháng thể kháng chuỗi μ-IgM người (Anti-human IgM μ-chain antibody): 2.25 mg/ml. - Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml. - Sử dụng mẫu thử huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy tương quan: 90,6% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,6% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Test | 300
68 | Test chẩn đoán viêm gan B | Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu ≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại Nhật Bản. Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. Hàm lượng : Anti-HBs antibody A1 ( 233ng/Test); Anti-HBs antibody B1 ( 17 ng/Test); Anti-HBs antibody B2 ( 6 ng/Test); Anti-HBs antibody B3 ( 6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test) Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. Chứng chỉ xét nghiệm: CE IVD; WHO PQ. | Test | 500
69 | Test chẩn đoán viêm gan C | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV. Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.4%. | Test | 500
70 | Ống côn 2ml | Đáy ống nhọn thể tích 2ml, dùng cho hệ thống tách chiết acid nucleic tự động | Túi | 2
71 | Thẻ lấy mẫu hơi thở | Được dùng để xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori Trọng lượng: 13 - 14g Kích thước: 115mm x 61mm x 45mm x 10mm Trên thẻ có chỉ thị màu (dùng để đánh giá lượng mẫu) | Thẻ | 1000
72 | Thuốc nhuộm Eosin | Hoá chất nhuộm Eosin | Chai | 1
73 | Thuốc nhuộm Nigorin | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Nigrosin tìm Cryptococcus | Lọ | 1
74 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử Hemoglobin Lysing Reagent Thành phần chính: Detergent < 0,5% Preservative < 0,6% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | Thùng | 10
75 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử Lysoglobin Diff lyse 3 Thành phần chính: Detergent < 1,5% Buffer < 2,0% Preservative < 1,5% Dye < 1,0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 250
76 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử WBC Diff-3 Lyse Thành phần chính: Detergent < 0,6% Buffer < 1,0% Preservative < 0,4% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | Thùng | 4
77 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử Lysoglobin Diff lyse 5 Thành phần chính: Detergent < 0,5% Buffer < 0,6% Preservative < 0,7% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 200
78 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử WBC Diff-5 Lyse Thành phần chính: Ethylene glycol < 99,9% Dye < 0,15% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | Túi | 6
79 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử WBC Diff FB Thành phần chính: Detergent < 1,0% Buffer < 0,3% Preservative < 0,1% | Thùng | 5
80 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chất thử Lysoglobin HGB Thành phần chính: Detergent < 4,0% Buffer < 1,0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 200
81 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | Chất thử APTT Liquid Kit Thành phần chính: R1: Ellagic Acid 0,3% , BSA 0,1% , 0,2% Sodium Azide , Buffer 3% R2: CaCl2 0,025 M Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 95
82 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | Chất thử D-Dimer liquid kit Thành phần chính: Kit thuốc thử gồm các thành phần R1 (chất đệm), R2 (Latex), chất chuẩn và chất kiểm tra mức 1, mức 2, Latex với thành phần kháng thể đơn dòng chuột gồm: Polystyrene latex (nồng độ 12 mmol/L) Natri benzoat (nồng độ 0,01 mmol/L), Tris (nồng độ 30mmol/L). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 14
83 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Chất thử FIB Liquid Kit Thành phần chính: R1: Bovine Thrombin (khoảng 100 đơn vị NIH Units/mi), BSA 0,5%, pH 7,2 ± 0,2 chất đệm 5%, 0,2% Sodium Azide, chất ổn định R2: Dung dịch đệm Imidazole (IBS): Dung dịch đệm Imidazole trong dung dịch muối, pH 7,2 ± 0,2, với 0,2% Natri Azide làm chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 40
84 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | Chất thử PT Liquid Kit Thành phần chính: Recombinant hTF, BSA 0,5% CaCI2 0,025 M, Buffers 3%,0,2% Sodium Azide, Stabilizers Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 100
85 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Thuốc thử Lipase Thành phần chính: BICN*buffer (pH8.5) ≥50mmol/L Colipase (porcine pancreas) ≥1 mg/L Sodium deoxycholate ≥1.6mmol/L Tartrate acid buffer ≥10mmol/L 1,2-o-lauryl- racemic - glycerin - 3-glutaric acid -(6-methyl halide) ester 0.27mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 15
86 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) | Chất kiểm tra Chất thử CRP mức cao. Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 12
87 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB | .Chất kiểm tra Chất thử NCP (Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm đông máu mức 1) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 20
88 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (ESR tube) | Ống máu lắng ESR tube ESR tube: 100 ống mỗi hộp, Ống thủy tinh 8x160mm chiếu xạ với nút cao su butyl, Ống chứa 0,28mL, natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Ông | 5000
89 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (Testing cuvette) | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Testing cuvette Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 32000
90 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (Reaction tube) | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Reaction tube Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 110000
91 | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy phân tích miễn dịch | M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-HE4-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin (chuột) 0.75 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. R2 Anti-HE4-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. | Hộp | 20
92 | Thuốc thử xét nghiệm ProGRP | M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-ProGRP-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin (chuột) 3.5 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. R2 Anti-ProGRP-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản | Hộp | 20
93 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | ▪ HE4 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ HE4 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 pmol/L và khoảng 200 pmol/L) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. | Hộp | 4
94 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ProGRP | ▪ ProGRP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ ProGRP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 ProGRP (tái tổ hợp từ E. coli) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 20 pg/mL và khoảng 294 pg/mL) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. | Hộp | 4
95 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 | ▪ PC HE4 1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC HE4 2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 50 pmol/L và khoảng 400 pmol/L) trong huyết thanh người; chất bảo quản. | Hộp | 4
96 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức cao | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức cao Thành phần chinh: Freeze-dried, huyết tương người. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 12
97 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 60
98 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 7
99 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 20
100 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Dùng để đo bán định lượng acid ascorbic, bạch cầu, keton, nitrit, urobilinogen, bilirubin, protein, glucose, trọng lượng riêng, máu và pH trong nước tiểu.Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2,6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2,4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 500
101 | Test dạ dày | Môi trường sử dụng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (mẫu sinh thiết dạ dày) và trên môi trường nuôi cấy | Ống | 12000
102 | IVD pha loãng xét nghiệm nhóm máu | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp, phù hợp để sử dụng với gelcard dùng cho xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu. - Bảo quản: 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | chai | 80
103 | Cột sắc ký | Cột sắc ký lỏng Chromatographic column Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | 8
104 | Phin lọc | Phin lọc Column filter Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | 25
105 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Tặng kèm test thử. | Can | 150
106 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). | Can | 20
107 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 7% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Hệ enzyme: Protease, Lipase, Amylase. Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate. | Can | 30
108 | Dung dịch phun sương khử khuẩn | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Hiệu quả diệt khuẩn Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697 Mycobacterium: EN 14348 Virus: EN 14476 Bào tử: EN 13704 | Can | 30
109 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu. | Can | 10
110 | Chế phẩm sinh học xử lý nước thải | BIO-EM là chế phẩm xử lý nước thải , nó là tổ hợp chủng vi sinh vật được phân lặp sản xuất lên men từ hệ thống lên men từng chủng vi sinh vật, hoạt tính của các chủng vi sinh vật chứa trong BIO-EM cao. Tan nhanh trong nước. | Kg | 300
111 | Chất chuẩn Anti Tg | ▪ A‑TG Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 ▪ A‑TG Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Kháng thể kháng Tg (A‑TG Cal1: người, A‑TG Cal2: cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người | Hộp | 6
112 | Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến di truyền gây bệnh tan máu bẩm sinh bằng phương pháp lai | - Bộ kit này được sử dụng để phát hiện đồng thời: + 3 loại đột biến mất đoạn gen α-thalassemia (--SEA, -α3.7và -α4.2), + 3 loại đột biến gen α-thalassemia (αConstant Springα(αCSα), αQuongSzeα(αQSα) và αWestmeadα(αWSα) + 17 loại đột biến gen β-thalassemia (41-42M, 654M, -28M, 71-72M, 17M, βEM, IVS-I-1M, IVS-I-5M, 27/28M, 43M, -29M, -30M, 31M, -32M, 14-15M, IntM và CAPM). - Công nghệ: lai Dot blot - Mẫu đầu vào: Nồng độ DNA khoảng 10~200 ng/μL và độ tinh khiết của DNA (A260 / A280) trong khoảng 1,7~2,0. - Thời gian chạy: 4-6h - Chứng chỉ: CE - IVD - Thành phần kit bao gồm: + Reagent I (bảo quản ở -18oC) + Reagent II (bảo quản ở 2-8oC) | Hộp | 20
113 | Bộ xét nghiệm định tính phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh | Bộ kit phát hiện đồng thời 21 đột biến gen Alpha - Globin gây Alpha Thalassemia thực hiện bằng phương pháp PCR kết hợp lai phân tử, độ nhạy 99.7%, độ đặc hiệu 100%, gồm thuốc thử cho phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao Bảo quản 2-8 độ C Chứng nhận CE-IVD, ISO | Test | 100
114 | Bộ xét nghiệm định tính phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh | Bộ kit phát hiện đồng thời 22 đột biến gen Beta- Globin gây Beta Thalassemia thực hiện bằng phương pháp PCR kết hợp lai phân tử, độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao. Bảo quản 2-8 độ C Chứng nhận CE-IVD, ISO | Test | 100
115 | Bộ kít tách chiết RNA (hạt từ) | Thành phần: Extraction Plate: - Line 1/7: Muối Guanidin: 2 cái - Line 2/8: Muối Guanidin: 2 cái - Line 3/4/9/10: Tris, NaCl: 2 chiếc - Line 5/11: Hạt từ tính: 2 chiếc - Line 6/12: Tris, EDTA: 2 chiếc Tip Comb: 4 chiếc Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 13
Tổng cộng: 115 khoản